## Sheet1
社会公用计量标准状况登记汇总表
填表单位（盖章）：长春市市场监督管理局 填表日期：2019年9月27日
序号 | 计量标准名称 | 专业 | 社公标证书号 | 发证机构 | 保存机构名称 | 测量不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 测量范围 | 开展量值传递项目 | 社公标证书有效期 | 标准器溯源到上级计量标准考核证书号 | 年度量传工作量（次） | 服务对象（主要机构） | 设备原值（万元） | 技术规范是否需要修订 | 状态 | 备注
市级
1 | 3等量块标准装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001001号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 3等 | 0.5~100mm | 量块 | 2021-08-23 | 2011国量标吉证字第086号 | 15 | 企业 | 3 | 在用 | 在用
2 | 4等量块标准装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001002号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 4等 | 10~500mm | 量块 | 2021-08-23 | 1986国量标吉证字第002号 | 5 | 企业 | 4 | 在用 | 在用
3 | 检定光学仪器标准器组 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001010号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 3等U=(0.20+1.5L)μm k=3 | （0.5~100）mm/（0~200）mm | 读数显微镜、投影仪、测长仪 | 2021-08-23 | 2011国量标吉证字第086号 | 7 | 企业 | 7 | 在用 | 在用
4 | 平板平尺检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001011号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | MPE:±(1+A×2%) △ | （500×500～5000×3000）mm | 平板 | 2021-08-23 | 1988吉量标法证字第0662号 | 10 | 企业 | 8 | 在用 | 在用
5 | 卡尺量具检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001012号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | （0.5～1000）mm | 0~2000mm | 卡尺，高度尺 | 2021-08-23 | 1986国量标吉证字第002号 | 2 | 企业 | 9 | 在用 | 在用
6 | 验光镜片检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001004号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 一级 | ±（2.5~25）m-1 | 验光镜片组 | 2021-08-23 | / | 200 | 眼镜店 | 12 | 在用 | 在用
7 | 眼镜片顶焦度标准器组 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001015号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | U=(0.02~0.03)m-1 | ±（2.5~25）m-1 | 焦度计 | 2021-08-23 | / | 200 | 眼镜店 | 8 | 在用 | 在用
8 | 验光仪标准装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001009号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | U=(0.07～0.10)m-1 | （-20-+20）m-1 | 验光仪 | 2021-08-23 | / | 200 | 眼镜店 | 9 | 在用 | 在用
9 | 经纬仪检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001013号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 多齿分度台分度间隔MPE:0.3″ 竖直角分度间隔 MPE：1.0″ | 水平角：0°～360°竖直角：±30° | 经纬仪 | 2021-08-23 | / | 50 | 企业 | 20 | 在用 | 在用
10 | 检定阿贝折射仪标准器组 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001016号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | nD：U=5×10-3 | nD:1.47006～1.67249 | 阿贝折射仪 | 2021-08-23 | / | 30 | 企业 | 3 | 在用 | 在用
11 | 水准仪检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001014号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 水平准线偏差 MPE：2″ | ±25″ | 水准仪 | 2021-08-23 | / | 20 | 企业 | 9 | 在用 | 在用
12 | 三等金属线纹米尺标准装置 | 长度 | [2014]长质社量标法证字第001098号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 三等 | （0~1000）mm | 钢直尺 | 2022年1年8日 | [1987]国量标吉证字第046号 | 100 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
13 | 刀口形直尺检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001006号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 研磨面平尺平面度误差＜0.4μm | （0~300）mm | 刀口尺 | 2021-08-23 | / | 9 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
14 | 测微量具检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001019号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 量块：3等、4等 | （0~500）mm | 千分尺、杠杆千分尺、公法线千分尺 | 2021-08-23 | [2011]国量标吉证字第086号 | 300 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
15 | 角度块检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001008号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 2″ 级 | （0~360）° | 角度块 | 2021-08-23 | [1986]国量标吉证字第042号 | 20 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
16 | 指示量具检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第026号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | MPE:±6μm（全量程） | （0~50）mm | 千分表(指针式、数显式）、百分表(指针式、数显式）、大量程百分表、杠杆百分表（指针式、数显式）、杠杆千分表（指针式、数显式）、内径百分表、内径千分表 | 2019年11年11日 | [2013]吉量标法证字第1380号 | 500 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
17 | 框式水平仪和条式水平仪校准装置 | 长度 | [2014]长质社量标法证字第001097号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | MPE:±6% | ±1.5mm/m | 框式水平仪(校准) 条式水平仪(校准) | 2021-08-23 | 2013吉量标法证字第1379号 | 20 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
18 | 圆柱螺纹量规检定装置 | 长度 | [2014]长质社量标法证字第001116号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 环规中径/小径:U=(3.0+L/200)μm 塞规中径/大径:U=(2.5+L/200)μm 螺距:U=(0.75+L/200)μm | (2.5~100) | 圆柱螺纹量规(校准) | 2022-09-04 | / | 500 | 企业 | 100 | 在用 | 在用
19 | 角度尺检定装置 | 长度 | [2015]长质社量标法证字第1568号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 二级 | 15°10′~90° | 万能角度尺 | 2019-11-11 | 2006吉量标法证字第001008号 | 60 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
20 | 坐标测量机校准装置 | 长度 | [2012]长质社量标法证字第001090号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 3等 | （0.5～1000）mm | 坐标测量机 | 2022-01-08 | / | 10 | 企业 | 150 | 在用 | 在用
21 | 白度计检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001017号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 2级 | （380～780）mm | 白度计 | 2021-08-23 | 1990国量标吉证字第065号 | 20 | 企业 | 3 | 在用 | 在用
22 | 平晶检定装置 | 长度 | [2019]长质社量标法证字第001003号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 2等 | φ(30~150)mm | 平面平晶平行平晶 | 2021-08-23 | / | 10 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
23 | 水准标尺检定装置 | 长度 | [2019]长质社量标法证字第001007号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 三等 | (0~1000)mm | 普通水准标尺 等外水准标尺 | 2021-08-23 | [1987]国量标吉证字第046号 | 2 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
24 | 钢卷尺标准装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001005号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | MPE：±（0.03+0.03L）mm | 0~5m | 钢卷尺、测深钢卷尺、纤维卷尺 | 2021-08-23 | [2015]国量标辽证字第140号 | 30 | 企业 | 3 | 在用 | 在用
25 | 方箱检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001021号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院长度室 | 量块：3等 ；刀口尺：MPE：3.0μm（直线度）；千分表：MPE：5μm;扭簧比较仪：MPE：±0.6μm | ≤400mm | 方箱 | 2021-08-23 | [2011]国量标吉证字第086号 | 10 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
26 | 百分表检定仪检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001011号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | 量块:3等、4等 数显电感测微仪:MPE:±0.3%(︳sj︳+l)µm | （0～25）mm | 百分表检定仪 | 2021-08-23 | 1986吉量标法证字第651号 | 5 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
27 | 千分表检定仪检定装置 | 长度 | [2006]长质社量标法证字第001012号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | 量块:3等 数显电感测微仪:MPE:±0.3%(︳sj︳+l)µm | （0～5）mm | 千分表检定仪 | 2021-08-23 | 1986吉量标法证字第651号 | 5 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
28 | 厚度表校准装置 | 长度 | [2019]长质社量标法证字第001159号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | 3等 | （0.5～100）mm | 厚度表 | 2023-07-23 | [2011]国量标吉证字第086号 | 10 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
29 | 超声波测厚仪校准装置 | 长度 | [2009]长质社量标法证字第001160号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | U=2μm k=2 | （0.5～200）mm | 超声波测厚仪 | 2023-07-23 | / | 5 | 企业 | 5 | 在用 | 在用
30 | 轮胎花纹深度尺校准装置 | 长度 | [2019]长质社量标法证字第001161号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | MPE:±0.05mm | （0.5~100）mm | 轮胎花纹深度尺 | 2023-07-23 | 2011国量标吉证字第086号 | 15 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
31 | 塞尺检定装置 | 长度 | [2019]长质社量标法证字第001162号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | MPE:(0.15μm+2×10-6L) | （0～600）mm | 塞尺 | 2023-07-23 | 1988吉量标法证字第0659号 | 30 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
32 | 生物显微镜标准装置 | 长度 | [2009]长质社量标法证字第001163号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | MPE:±2μm |  | 生物显微镜 | 2023-07-23 | / | 20 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
33 | 土壤液塑限检测仪检定装置 | 长度 | [2019]长质社量标法证字第001164号 | 吉林省市场监督管理局 | 长春市计量院长度室 | 圆锥体锥尖角度：（30±0.2）°；盛土杯尺寸：大杯：内径（50±0.5）mm，深：（40~50）mm小杯：内径（40±0.5）mm，深：（30~40）mm；测量误差：MPE：2% | （0.5~100）mm | 土壤液塑限检测仪 | 2023-07-23 | [2011]国量标吉证字第086号 | 30 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
34 | E2等级砝码组标准装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001034号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院 | E2等级 | 1mg-20kg | 砝码、电子天平、机械分析天平 | 2021-08-23 | [1986]国 量标 法 证字 第004号 | 2000次 | 企业、医院、事业、科研等单位 | 110 | 在用 | 在用
35 | F1等级砝码组标准装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001035号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院 | F1等级 | 1mg-200kg | 砝码、电子天平、机械天平、架盘天平、液体相对密度天平、扭力天平 | 2021-08-24 | [2006]吉 量标 法 证字 第001034号 | 1500次 | 企业、事业、公路实验室等单位 | 100 | 在用 | 在用
36 | F2等级砝码组标准装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001036号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院 | F2等级 | 1mg-20kg | 砝码 | 2021-08-25 | [2006]吉 量标 法 证字 第001035号 | 800次 | 企事业单位 | 90 | 在用 | 在用
37 | F2等级大砝码组标准装置 | 力学 | [2014]长质社量标法证字第001117号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院 | F2等级 | 1000kg-2000kg | 砝码 | 2022-09-04 | [2006]吉 量标 法 证字 第001035号 | 20次 | 企事业单位 | 30 | 在用 | 在用
38 | 质量比较仪校准装置 | 力学 | [2016]长质社量标法证字第001142号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院 | E2等级、F2等级 | (1-500)mg、(1-500)g、(1-10)kg、20kg×10 | 质量比较仪 | 2020-02-25 | [1986]国 量标 法 证字 第004号 [2006]吉 量标 法 证字 第001034号 | 15次 | 本院 | 5 | 在用 | 在用
39 | 卡尔费休滴定法水分测定仪检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001190号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院 | U＝0.013×10-2 k=2 U＝0.0031×10-2 k=2 U＝0.0012×10-2 k=2 | 水分含量0.998%、0.0993%、0.0159% | 卡尔费休容量法水分测定仪 | 2023-07-23 |  | 20次 | 企业、事业单位 | 0.8 | 在用 | 在用
40 | 非自动衡器检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001062号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | M1等级 | 200g ～200t | 数字指示秤 非自行指示秤模拟指示秤 | 2019-11-11 | 〔2006〕吉量标法证字第001036号 | 450 | 工商企业 | 80 | 在用 | 在用
41 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001063号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 电子天平Ⅱ级 电子秤Ⅲ级 | 0.1g~5000kg | 重力式自动装料衡器 | 2022-01-08 | 〔2006〕吉量标法证字第001036号〔2006〕吉量标法证字第001035号 | 50 | 建筑企业 | 12 | 在用 | 在用
42 | 动态公路车辆自动衡器检定装置 | 力学 | [2013]长质社量标法证第1372号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 砝码：M1等级;电子汽车衡：Ⅲ级 | 1kg～150t | 动态公路车辆自动衡器 | 2021-01-05 | （2006）吉量标法证字第001062号；（2006）吉量标法证字第001036；（2006）吉量标法证字第001117 | 326 | 长春市市政设施维护管理中心 | 210 | 在用 | 在用
43 | 连续累计自动衡器检定装置 | 力学 | [2011]长质社量标法证第101号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Ⅲ级 | (0.1～150)t | 电子皮带秤 | 2019-11-11 | （2006）吉量标法证字第001062号；（2006）吉量标法证字第001036； | 21 | 工商业；企业 | 52 | 在用 | 在用
44 | 静态质量法油流量标准装置 | 力学 | [2019]长质社量标法证第001186号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | F2等级 | （0～2000）g | 质量法油耗仪 | 2023-07-23 | （2006）吉量标法证字第001035； | 0 | 工商业；企业 | 2350 | 在用 | 在用
45 | 冲击试验机检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001033号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.1级 | （20～500）N | 摆锤式冲击试验机 | 2021-08-23 | [1986]吉量标法证字第000002号 | 20 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
46 | 扭矩扳子检定装置 | 力学 | [2012]长质社量标法证字第1360号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.3级 | （2～1500）Nm | 扭矩扳子 | 2020-08-19 |  | 290 | 企业 | 6 | 在用 | 在用
47 | 扭矩扳子检定仪检定装置 | 力学 | [2012]长质社量标法证字第1365号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 标杆力臂长度MPE:±0.10%；砝码力值：MPE:±0.05% | 2Nm～1000Nm | 扭矩扳子检定仪 | 2020-08-19 |  | 40 | 企业 | 6 | 在用 | 在用
48 | 洛氏硬度计检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001032号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±1.5HRC MPE:±1.5HRA MPE:±2.0HRBW | (20～70)HRC (>75～88)HRA (>80～100)HRBW | 金属洛氏硬度计 | 2021年8月23日 |  | 39 | 企业 | 0.4 | 在用 | 在用
49 | 布氏硬度计检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001030号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±3.0% MPE:±2.5% MPE:±2.0% | HBW≤125 125<HBW≤225 HBW>225 | 金属布氏硬度计 | 2021年8月23日 |  | 49 | 企业 | 0.22 | 在用 | 在用
50 | 维氏硬度计检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001031号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±3.0% MPE:±2.5% MPE:±2.0% MPE:+5%～±6% | （400～600）HV30 (400～600)HV10 (700～800)HV5 (700～800)HV1 | 金属维氏硬度计 | 2021年8月23日 |  | 45 | 企业 | 0.23 | 在用 | 在用
51 | 测力仪标准装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001029号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.1级，0.3级 | 20N~5000kN | 拉力、压力和万能试验机；电子式万能试验机；抗折试验机；恒应力试验机；工作测力仪；液压千斤顶 | 2021-08-23 | [1986]吉量标法证字第0674号 | 2000 | 企业 | 20 | 在用 | 在用
52 | 回弹仪检定装置 | 力学 | [2016]长质社量标法证字第0396号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±2HRC | 60HRC | 混凝土回弹仪；砂浆回弹仪；砖回弹仪；高强回弹仪 | 2020-11-20 |  | 536 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
53 | 塑料洛氏硬度计检定装置 | 请选择 | [2014]长质社量标法证字第001107号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±2.0HRE MPE：±1.2HRL MPE:±1.5HRM MPE：±1.2HRR | （70～94）HRE（100～120）HRL（85～100）HRM（114～125）HRR | 塑料洛氏硬度计 | 2022年9月4日 |  | 4 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
54 | 邵氏硬度计检定装置 | 力学 | [2014]长质社量标法证字第001106号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±0.075N MPE:±0.08N MPE:±0.445N | (20～100)HAO (20～100)HA (20～100)HD | AO型邵氏硬度计（校准) A型邵氏硬度计 D型邵氏硬度计 | 2022年9月4日 |  | 52 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
55 | 里氏硬度计检定装置 | 力学 | [2014]吉量标法证字第001105号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:9HLD | (750～830)HLD | 里氏硬度计 | 2022年9月4日 |  | 24 | 企业 | 0.2 | 在用 | 在用
56 | 水泥软练设备检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第080号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 水泥胶砂搅拌机 | 搅拌锅负载转速（62～68）r∕min | 水泥胶砂搅拌机 | 2021-08-23 |  | 0 | 企业 | 10 | 在用 | 在用
[6 empty] | 水泥胶砂振动台 | 振动频率（46.7～50）Hz 振幅（0.85±0.05）mm | 水泥胶砂振动台 |  |  | 1
[6 empty] | 行星式胶砂搅拌机 | 叶片公转慢速（57～67 ）r∕min 叶片公转快速（115～135）r∕min | 行星式胶砂搅拌机 |  |  | 67
[6 empty] | 净浆搅拌机 | 公转慢速（62±5）r∕min 快速（125±10）r∕min | 净浆搅拌机 |  |  | 238
[6 empty] | 安定性试验用雷氏夹 | 弹性值 （17.5±2.5）mm | 安定性试验用雷氏夹 |  |  | 167
[6 empty] | 稠度与凝结时间测定仪 | 试针、试杆总质量(300±2)g | 稠度与凝结时间测定仪 |  |  | 77
[6 empty] | 水泥标准筛 | — | 水泥标准筛 |  |  | 117
[6 empty] | 雷氏夹膨胀测定仪 | 标尺刻度（25～0）mm | 雷氏夹膨胀测定仪 |  |  | 117
[6 empty] | 沸煮箱 | 两电热管总功率（3600～4400）W | 沸煮箱 |  |  | 193
[6 empty] | 胶砂试模 | 非圆柱体试模尺寸:/ 圆柱体试模尺寸:/ | 胶砂试模 |  |  | 43
[6 empty] | 胶砂试体成型振实台 | 振动时间 60s±2s 振幅 15mm±0.3 mm | 胶砂试体成型振实台 |  |  | 200
[6 empty] | 水泥胶砂流动度测定仪 | 跳动30次时间 30s±1s | 水泥胶砂流动度测定仪 |  |  | 189
57 | 数字压力计检定装置 | 力学 | [2017]吉量标法证字第001154号 | 吉林省质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.02级 | （-0.1~70）MPa | 数字压力计 | 2021-11-12 | [1988]国量标沪证字第049号 [2010]国量标计证字第223号 | 26 | 药厂、工厂等多行业 | 58 | 在用 | 在用
58 | 数字压力计标准装置 | 力学 | [2011]吉量标法证字第001078号 | 吉林省质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.05级 | （-0.1~60）MPa | 数字压力计、弹性元件式精密真空表和压力表 、弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表、压力控制器、气体减压器 | 2020-01-19 | [2017]吉量标法证字第001154号 | 20507 | 药厂、工厂、医院等多行业 | 40 | 在用 | 在用
59 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | 力学 | [2006]吉量标法证字第001064号 | 吉林省质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.02级 | （0.04~60）MPa | 活塞式压力计 | 2021-08-23 | [2008]国量标吉证字第020号 | 5 | 药厂、工厂等多行业 | 26 | 在用 | 在用
60 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | 力学 | [2006]吉量标法证字第001067号 | 吉林省质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 压力 U=0.001MPa,U=0.01MPa,(k=2)流量：Urel=0.22%(k=2) | 压力：（0~1）MPa(0~25)MPa流量：（1~15）L/min | 浮标式氧气吸入器、墙壁式氧气吸入器 | 2022-01-08 | [2017]吉量标法证字第001154号 [2007]国量标辽证字第059号 | 16927 | 医疗机构 | 8 | 在用 | 在用
61 | 压力变送器 | 力学 | [2006]吉量标法证字第001028号 | 吉林省质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.05级 | （-0.1~60）MPa | 压力变送器 | 2021-08-23 | [1987]吉量标辽证字第063号[1987]吉量标辽证字第058号[2017]吉量标法证字第001154号 | 177 | 药厂、工厂等多行业 | 60 | 在用 | 在用
62 | 医用吸引器 | 力学 | [2014]吉量标法证字第001108号 | 吉林省质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 压力：0.05级流量：Urel=0.6%(k=2) | 压力：（-0.1~0）MPa流量：（0~50）L/min | 电动吸引器、负压吸引器 | 2022-09-04 | [2007]国量标辽证字第059号[2017]吉量标法证字第001154号 | 3287 | 医疗机构 | 10 | 在用 | 在用
63 | 血压计（表）检定装置 | 力学 | [2006]吉量标法证字第001065号 | 吉林省质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.05级 | （0~40）kPA | 血压计、血压表 | 2021-08-23 | [2017]吉量标法证字第001154号 | 2289 | 医疗机构 | 2 | 在用 | 在用
64 | 液态物料定量灌装机检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001061号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院定量包装检验中心 | 电子天平：Ⅰ 级、Ⅱ 级；电子台秤：Ⅲ 级、 数字式密度计：MPE:±0.0001 g/cm3 标准玻璃量器:二等；灌装机标准器:二等 | 0.1mL～50L; 0.1mg～50kg | 定重式灌装机定容式灌装机 | 2021-08-23 | [2006]吉量标法证字第001034号 [2006]吉量标法证字第001035号 [2002]吉量标法证字第687号 [2006]吉量标法证字第001062号 | 113 | 药厂、饮品厂、酿造厂 | 32万 | 在用 | 在用
65 | 常用玻璃量器检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001060号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院定量包装检验中心 | （0.05～200）mL MPE：±（0.05～1.0） | （0.05～2000）mL | 滴定管(mL) 单标线吸管(mL) 分度吸管(mL) 单标线容量瓶 (mL) 量筒(mL) 量杯(mL) | 2021-08-23 | [2006]吉量标法证字第001034号 [2006]吉量标法证字第001035号 | 3435 | 生产企业实验室 | 13万 | 在用 | 在用
66 | 静态质量法水流量标准装置 | 力学 | [2015]长质社量标法证字第001119号 | 吉林省市场监督管理厅 | 长春市计量院流量室 | Urel=0.05% k=2 | （0.5～600）m³/h | 科里奥利质量流量计、 差压式流量计、 涡街流量计、 超声波流量计、 电磁流量计、 涡轮流量计 | 2023-04-23 | [2006]吉量标法证字第001062号 | 133 | 热力、排污 | 100 | 在用 | 在用
67 | 水表检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001053号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院流量室 | 0.2级 | （0.001～300.0）m³/h | 冷水水表 | 2021-08-23 | [2016]吉量标法证字第0654号 | 4573 | 民用 | 10 | 在用 | 在用
68 | 热量表检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第064号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院流量室 | Urel=0.5% k=2 | DN（15～80）mm | 热能表 | 2020-08-19 | [2006]吉量标法证字第001062号、 [1987]辽量标法证字第1011号、 [1986]国量标吉证字第032号 | 10551 | 民用 | 118 | 在用 | 在用
69 | 流量积算仪检定装置 | 力学 | [2015]长质社量标法证字第001118号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量院流量室 | ±（0.01%读数+0.0004V）±（0.01%读数+0.0012mA）、±（0.01%读数+0.020Ω）±（0.01%读数+2Hz） | DC：（0～10.99999）Ｖ、DC：（0～10.99999）mA （0～500.000）Ω、（0～59999.9）Hz | 流量积算仪 | 2023-04-22 | \ | 13 | 流量计使用企业 | 8.55 | 在用 | 在用
70 | 膜式燃气表检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001054号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量院流量室 | 0.5级 | （0.016～160）ｍ³/ｈ | 膜式燃气表 | 2021-08-23 | [1986]吉量标法证字第0672号 | 5949 | 民用 | 82 | 在用 | 在用
71 | 标准表法水流量标准装置 | 力学 | [2015]长质社量标法证字第001120号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量院流量室 | Urel=0.3% k=2 | （0.5～600）ｍ³/ｈ | 科里奥利质量流量计、 差压式流量计、 涡街流量计、 超声波流量计、 电磁流量计、 涡轮流量计、 冷水水表 | 2023-04-22 | [2015]吉量标法证字第001120号 | 133 | 热力、排污 | 100 | 在用 | 在用
72 | 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置 | 力学 | [2015]长质社量标法证字第001121号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量院流量室 | Urel=0.3% k=2 | （1～3500）ｍ³/ｈ | 旋进旋涡流量计、 气体容积式流量计、 涡街流量计、 涡轮流量计、 质量流量计 | 2023-04-22 | 国基证[2002]第017号 | 86 | 燃气公司 | 100 | 在用 | 在用
73 | 噪声测量仪器检定装置 | 声学 | [2018]长质社量标法证字第001157号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 声压级：U=(0.4~1.0)dB k=2 | 10Hz～20kHz | 声级计 | 2022-01-08 | [1988]国量标计证字第141号 | 50 | 企事业单位 | 150 | 在用 | 在用
74 | 直流电桥检定装置 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001041号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.01级 | （0～111.111）MΩ | 直流电桥 | 2021-08-23 |  | 5 | 企事业单位 | 3 | 在用 | 在用
75 | 直流电阻箱检定装置 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001042号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.01级 | 10-3Ω～106Ω | 直流电阻箱 | 2021-08-23 |  | 10 | 企事业单位 | 10 | 在用 | 在用
76 | 直流电位差计 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001040号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.01级 | 0.1μV～1.9V | 直流电位差计 | 2021-08-23 |  | 5 | 企事业单位 | 5 | 在用 | 在用
77 | 机动车雷达测速仪检定装置 | 力学 | [2016]长质社量标法证字第380号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 雷达模拟测速： MPE：±0.1 km/h 现场测速：MPE：±1% 频率： MPE：±1×10-7 | 测速范围：（20~250）km/h 频率范围：50MHz~46GHz | 机动车雷达测速仪 | 2020-11-20 | [2012]国量标计证字第247号 | 0 | 交警支队 | 45 | 在用 | 在用
78 | 电流互感器检定装置 | 电磁 | [2014]长质社量标法证字第001100号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.05级 | （5~1000）A/ 5 A | 电流互感器 | 2022-01-08 | [1986]国量标吉证字第017号 | 0 | 企事业单位 | 18 | 在用 | 在用
79 | 三相电能表检定装置 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001068号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.05级 | ACV:3×(50～600)V ; ACI:3×(0.05～120)A ； COSφ:0 (L)～1～0 (C)； f:(45～65)Hz | 三相交流电能表 | 2021-08-23 | [2012]国量标吉证字第110号 | 30 | 企事业单位 | 18 | 在用 | 在用
80 | 单相电能表检定装置 | 电磁 | [2010]长质社量标法证字第001072号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.05级 | ACV:220 V；ACI:(0.1～100)A；COSφ:0.25(L)～1～0.25(C)；f:(45～65)Hz | 单相电能表 | 2022-12-23 | [2012]国量标吉证字第110号 | 30 | 企事业单位 | 18 | 在用 | 在用
81 | 钳形接地电阻测试仪检定装置 | 电磁 | [2019]长质社量标法证字第001189号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.1级 | 0.001Ω~11111.110Ω | 钳形接地电阻测试仪 | 2023-07-23 |  | 60 | 企、事业单位 | 3 | 在用 | 在用
82 | 直流低电阻表检定装置 | 电磁 | [2019]长质社量标法证字第001187号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±（0.01%~1.0%） | 1μΩ~10MΩ | 直流低电阻表 | 2023-07-23 |  | 12 | 企事业单位 | 6 | 在用 | 在用
83 | 泄漏电流测试仪检定装置 | 电磁 | [2019]长质社量标法证字第001188号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 标准电流源、标准电流表：AC（2~20）mA MPE： ±（0.1%×读数+0.05%×量程） DC（2~20）mA MPE： ±（0.05%×读数+0.01%×量程） 标准电压源、标准电压表：AC（0~250）V MPE： ±（0.1%×读数+0.05%×量程） DC（0~250）V MPE： ±（0.05%×读数+0.01%×量程） 频率计：10~100 Hz MPE： ±（0.2%×读数+3个字） 负载箱： 准确度等级：2级 | 电压源 （AC，DC） （0~250）V 电流源 （AC，DC） （2~20）mA | 泄漏电流测试仪 | 2023-07-23 |  | 20 | 企事业单位 | 4.5 | 在用 | 在用
84 | 接地电阻表检定装置 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001043号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.1级 | 0.001Ω~11111.110Ω | 接地电阻表、接地电阻测试仪 | 2021-08-23 |  | 150 | 企、事业单位 | 1.57 | 在用 | 在用
85 | 接地导通电阻测试仪检定装置 | 电磁 | [2010]长质社量标法证字第001073号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | DC：0.05级 AC：0.1级（50Hz） | 额定电流： 25A 电阻：（0~520.0）mΩ，额定电流2.5A，电阻（0~5.200）Ω，额定电流10A，电阻（0~1111）mΩ，额定电流1A，电阻（0~11.11）Ω | 接地导通电阻测试仪 | 2022-12-23 |  | 40 | 企、事业单位 | 3 | 在用 | 在用
86 | 绝缘电阻表检定装置 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001073号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 电阻：MPE：±0.5% 电压：MPE：±1% | 电阻：100Ω~1TΩ 电压：0~5KV | 绝缘电阻表、兆欧表 | 2021-08-23 |  | 140 | 企、事业单位 | 2.07 | 在用 | 在用
87 | 电子式绝缘电阻表检定装置 | 电磁 | [2012]长质社量标法证字第1362号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 电阻：MPE：±0.5% 电压：MPE：±1% | 电阻：100Ω~1TΩ 电压：（0~5500）V | 电子式绝缘电阻表 | 2020-08-19 |  | 65 | 企、事业单位 | 2.07 | 在用 | 在用
88 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 | 电磁 | [2012]长质社量标法证字第1363号 | 长春市直流技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±0.07% | DCV、ACV：（0~1000）V DCI、ACI：（0~30）A | 交直流电流表、交直流电压表、交直流功率表 | 2020-08-19 |  | 100 | 企事业单位 | 9.5 | 在用 | 在用
89 | 钳形电表校准装置 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001039号 | 长春市直流技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±0.2% | 交直流电压：（0~1000）V 交直流电流：（0~1000）A 电阻：10Ω~24MΩ | 钳形表 | 2021-08-23 | (国)法计（2017）01038、(国)法计（2017）01004 | 62 | 企事业单位 | 1.5 | 在用 | 在用
90 | 数字多用表校准装置 | 电磁 | [2012]长质社量标法证字第1364号 | 长春市直流技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | DCV:MPE:±0.05% ACV:MPE:±0.07% DCI:MPE:±0.07% ACI:MPE:±0.1% | DCV、ACV：（0~1000）V DCI、ACI：（0~60）A | 数字多用表 | 2020-08-19 |  | 200 | 企事业单位 | 3.3 | 在用 | 在用
91 | 万用表检定装置 | 电磁 | [2006]长质社量标法证字第001038号 | 长春市直流技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±0.1% | 交直流电压：（0~1000）V 交直流电流：（0~10）A 电阻：（0~111.111）MΩ | 万用表、交直流电流表、交直流电压表 | 2021-08-23 |  | 1098 | 企事业单位 | 1.5 | 在用 | 在用
92 | 转速表检定装置 | 力学 | [2014]长质社量标法证字第001102号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=1×10-4 | (50~30000)r/min | 转速表 | 2022-01-08 |  | 50 | 企、事业单位 | 6 | 在用 | 在用
93 | 耐压测试仪检定装置 | 电磁 | [2010]长质社量标法证字第001076号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | ACV：MPE±0.3% ACI：MPE±0.3% DCV：MPE：±0.3% DCI：MPE±0.3% t：ACV MPE±1% DCV MPE±1% | ACV：（90~15)kV ACI：（0~120）mA DCV：±（0~15）kV DCI：±（0~120）mA t：（0.1~999.9）s | 耐压测试仪 | 2022-12-23 |  | 45 | 企、事业单位 | 4 | 在用 | 在用
94 | 秒表检定仪标准装置 | 时间频率 | [2006]长质社量标法证字第001044号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE：±(2×10-7×T+0.003)s | (1~99999)s | 机械秒表 数字式石英电子秒表 | 2021-08-23 |  | 250 | 企事业单位 | 3.9 | 在用 | 在用
95 | 火花试验机校准装置 | 电磁 | [2014]长质社量标法证字第001112号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE：±5% | (0～30)kV | 工频火花机 | 2022-09-04 |  | 35 | 企事业单位 | 6 | 在用 | 在用
96 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | 化学 | [2016]长质社量标法证字第386号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | U=2.0% k=2 | (0～1.0)mg/L | 呼出气体酒精含量探测器 | 2020-11-20 |  | 0 | 企事业单位 | 14 | 在用 | 在用
97 | (数字)心电图机检定装置 | 时间频率 | [2006]长质社量标法证字第001058号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 8.00μV～50.0μV MPE：±10% 周期 MPE:±（0.1%信号周期＋2μs） 50.0μV～80.0μV MPE：±1% 频率 MPE:±（0.1%信号周期+2μs） 80.0μV～30.0V MPE：±0.5% 心率 MPE:±（0.1%信号周期+2ms） | 电压范围：8.00µV～30.0V 周期：2ms～50s 频率范围：20mHz～1000Hz 心率：（10～500）次/分 | 数字心电图机 | 2021-08-23 | [2004]吉量标法证字第000033号 | 656 | 医疗机构 | 0.7 | 在用 | 在用
98 | 电解质分析仪检定装置 | 化学 | [2012]吉量标法证字第001087号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=2% k=2 | K+：7.50mmol/L Na+：100mmol/L Cl-：80.0mmol/L | 电解质分析仪 | 2020-08-08 | GBW(E)090794~090796 | 1 | 医疗机构 | 0.5 | 在用 | 在用
99 | 无创电子自动血压计检定装置 | 力学 | [2016]吉质社量标法证字第001144号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±0.02kPa 示值重复性：1mmHg | （0～40）kPa | 电子血压计、无创血压监护仪、动态血压监护仪、多参数监护仪（无创血压部分） | 2020-09-21 | 中国计量科学研究院 | 564 | 医疗机构 | 4 | 在用 | 在用
100 | 医用多参数监护仪检定装置 | 时间频率 | [2012]长质社量标法证字第001095号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 心电监护部分： 电压MPE：±0.5%； 频率MPE：±（0.1%信号周期+2μs） 心率MPE：±（0.1%信号周期+2ms） 无创血压部分：血压 MPE：±1 mmHg 血氧饱和度部分： SpO2：75 %～100 % MPE：± 1 %；50 %～74 % MPE：±3 % 心率MPE：±1% | 心电监护部分： 电压：80.0μV~30.0V 频率：20mHz~200Hz 心率：(10～500）次/ min 无创血压部分： 血压：(0~300)mmHg 血氧饱和度部分： SpO2:35%~100% 心率：(10～500）次/min | 医用多参数监护仪 | 2020-08-19 | （国）法计（2017）01007号 | 5335 | 医疗机构 | 20 | 在用 | 在用
101 | 酶标分析仪检定装置 | 化学 | [2011]长质社量标法证字第001079号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 波长：U=0.7nm k=2 吸光度：U=0.009 k=2 | 波长：（400~630）nm； 吸光度 ：（0.2~1.5） | 酶标分析仪 | 2019-11-11 | [2006]吉量标法证字第001048号 | 109 | 医疗机构 | 1.8 | 在用 | 在用
102 | 医用数字摄影（CR﹑DR）系统X射线辐射源检定装置 | 电离辐射 | [2014]长质社量标法证字第001113号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 空气比释动能：Urel=5% k=2 电压：Urel=2% k=2 | 空气比释动能： 1 nGy ～ 9999Gy 电压： （40～150）kV | 医用数字摄影（CR﹑DR）系统X射线辐射源 | 2022-09-04 | 中国计量科学研究院 | 152 | 医疗机构 | 26 | 在用 | 在用
103 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | 电离辐射 | [2006]长质社量标法证字第001059号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 空气比释动能率：Urel=5% k=2 电压：Urel=2% k=2 | 空气比释动能率： 1 nGy/s ～ 500 mGy/s 电压： （40～150）kV | 医用诊断X射线辐射源 | 2021-08-23 | 中国计量科学研究院 | 58 | 医疗机构 | 12 | 在用 | 在用
104 | 医用诊断计算机摄影装置（CT）X射线辐射源检定装置 | 电离辐射 | [2008]长质社量标法证字第001070号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 空气比释动能率：Urel=5% k=2 电压：Urel=2% k=2 | 空气比释动能率： 1 nGy/s ～ 500 mGy/s 电压： （40～150）kV | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 2019-12-13 | 中国计量科学研究院 | 107 | 医疗机构 | 12 | 在用 | 在用
105 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定装置 | 电离辐射 | [2016]长质社量标法证字第001147号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 空气比释动能率：Urel=5% k=2 电压：Urel=2% k=2 | 空气比释动能率： 1 nGy/s ～ 500 mGy/s 电压： （40～150）kV | 医用诊断全景牙科X射线辐射源 | 2020-09-21 | 中国计量科学研究院 | 24 | 医疗机构 | 15 | 在用 | 在用
106 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定装置 | 电离辐射 | [2014]长质社量标法证字第001103号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 空气比释动能率：Urel=5% k=2 电压：Urel=2% k=2 | 空气比释动能率： 1 nGy/s ～ 500 mGy/s 电压： （40～150）kV | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统X射线辐射源 | 2022-01-08 | 中国计量科学研究院 | 50 | 医疗机构 | 24 | 在用 | 在用
107 | 移液器检定装置 | 其他 | [2009]社量标法证字第001071号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±(0.005～1.0)uL | （0.1～10000）uL | 移液器 | 2021-08-23 | [2006]吉量标法证字第001034号 | 1306 | 医疗机构 | 53 | 在用 | 在用
108 | 半自动生化分析仪检定装置 | 化学 | [2011]长质001081号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 吸光度： U=0.005 k=2 杂散光： Urel=1% k=2 线性： Urel=1% k=2 交叉污染 Urel=1% k=2 | 吸光度： 0.5、1.0 杂散光： 50g/L 线性： (2.0～10.0)g/L 交叉污染 2.0g/L、10.0g/L | 半自动生化分析仪 | 2019-11-11 | GBW(E)083035 | 21 | 医疗机构 | 0.8 | 在用 | 在用
109 | 高频电刀校准装置 | 电磁 | [2016]长质社量标法证字第001145号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 高频功率MPE：±5.0% | 高频功率：（1～500）W，（0.3～5）MHz | 高频电刀 | 2020-09-21 | 中国计量科学研究院 | 181 | 医疗机构 | 30 | 在用 | 在用
110 | 彩色多普勒超生诊断仪（血流部分）校准装置 | 声学 | [2016]长质社量标法证字第001143号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 速度MPE:±（1%+1个字）；间距MPE:±0.2mm | 血流速度：（1~120）cm/s；并行血管间距：2.0mm | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2020-09-21 | （国）法计（2017）01022号 | 582 | 医疗机构 | 17 | 在用 | 在用
111 | 肺功能仪校准装置 | 其他 | [2017]长质社量标法证字第001153号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 体积： =0.5%（k=2) 呼气峰值流量： =1.3%（k=2) | 体积:（0～10）L 呼气峰值流量： （0～14）L/s | 肺功能仪 | 2021-11-12 | NO.L0893 | 9 | 医疗机构 | 10 | 在用 | 在用
112 | 医用离心机校准装置 | 其他 | [2016]社量标法证字第001146号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.1级 | （50～30000）r/min | 医用离心机 | 2020-09-21 | [2014]吉量标法证字第001102号 | 250 | 医疗机构 | 1.1 | 在用 | 在用
113 | 尿液分析仪校准装置 | 化学 | [2014]社量标法证字第001101号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | pH： k=2； 尿蛋白：Urel=6% k=2； 尿糖：Urel=6% k=2； 比重： | pH：5.49~7.49；尿蛋白：（0~1.89）g/L；尿糖：（0~42.2）mmol/L；比重：0.997~1.028 | 尿液分析仪 | 2022-01-08 | BW2027-180901 | 167 | 医疗机构 | 0.5 | 在用 | 在用
114 | 心脏除颤器校准装置 | 电磁 | [2017]长质社量标法证字第001152号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 释放能量 MPE ：±5% | 释放能量 (1～400) J | 心脏除颤器 | 2021-11-12 | [2004]吉量标法证字第000033号 | 114 | 医疗机构 | 10 | 在用 | 在用
115 | 血液透析机检定装置 | 其他 | [2011]吉量标法证字第001082号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 流速: MPE :±1.5％ ， 电导率: MPE :0.1mS/cm 压力: MPE: ±0.27kPa 温度：MPE:±0.1℃ pH: MPE:±0.02 pH | 流速：(0~2000)ml/min 电导率：（12.5~ 15.5）mS/cm 压力：（-110~ 110）kPa 温度：（25~100 ）°C pH: (0~14)pH | 血液透析机 | 2019-11-11 | 中国计量科学研究院 | 395 | 医疗机构 | 15 | 在用 | 在用
116 | 医用磁共振成像（MRI）电磁辐射源校准装置 | 电磁 | [2014]长质社量标法证字第001104号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±1.0% | 磁场强度：（0～3000）mT | 医用磁共振成像（MRI）电磁辐射源 | 2022-01-08 | 中国计量科学研究院 | 59 | 医疗机构 | 24 | 在用 | 在用
117 | 医用注射泵和输液泵校准装置 | 其他 | [2011]长质社量标法证字第001083号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 流 量：[5～20）mL/h MPE:±（2%读数±1个字） [20～200]mL/h MPE:±（1%读数±1个字） (200～1700]mL/h MPE:（±2%读数±1个字） 阻塞压力：MPE:±1% | 流 量 (3～1700)mL/h 阻塞压力（0～200）kPa | 医用注射泵\医用输液泵 | 2019-11-11 | 中国计量科学研究院 | 5076 | 医疗机构 | 12 | 在用 | 在用
118 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 声学 | [2006]长质社量标法证字第001057号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE :±10％ | （1~100）mW | 医用超声诊断仪超声源 | 2021-08-23 | [2011]国量标吉证字第100号 | 60 | 医疗机构 | 8.5 | 在用 | 在用
119 | 二等金属量器标准装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第029号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 二等 | （20～1000）L | 燃油加油机/ 液体容积式流量计/ 体积管 | 2020-08-19 | [1996]国量标吉证字第091号 | 4029 | 加油站 | 3 | 在用 | 在用
120 | 可燃气体报警器检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001045号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=2% (k=2) | （0～100）％LEL | 可燃气体 报警器 | 2021-08-23 | GBW(E)006327 | 5196 | 工厂/餐饮 | 1 | 在用 | 在用
121 | 液化石油气加气机检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001046号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.2及 | （10～50）L/min | 液化石油气 加气机 | 2018-12-23 | [2011]辽量标吉证字第1934号 | 4 | 加气站 | 10 | 在用 | 在用
122 | 压缩天然气（CNG）加气机检定装置 | 力学 | [2007]长质社量标法证字第001号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE：±0.2% | （2～25）kg/min | 压缩天然气 加气机 | 2019-12-13 |  | 1189 | 加气站 | 10 | 在用 | 在用
123 | 液化天然气（LNG）加气机检定装置 | 力学 | [2016]长质社量标法证字第0369号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=0.3% k=2 | (1～80)kg/min | 液化天然气 （LNG）加气机 | 2020-09-21 |  | 16 | 加气站 | 100 | 在用 | 在用
124 | 体积管流量标准装置 | 力学 | [2016]长质社量标法证字第1022号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 重复性：0.01% | （10～300）m3/h | 液体容积式流量计/ 质量流量计 | 2020-02-25 | [2011]吉量标法证字第001023号 | / | 油库 | 350 | 在用 | 其他
125 | 出租汽车计价器检定装置 | 力学 | [2006]长质社量标法证字第001056号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±（读数×0.1%）±1r | （0～9999）m | 出租汽车计价器 | 2021-08-23 | [2011]吉量标法证字第001085号 | 22000 | 出租汽车计价器 | 17 | 在用 | 在用
126 | 出租汽车计价器标准装置检定装置 | 力学 | [2011]长质社量标法证字第1110号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 0.05级 | （50～30000）r/min | 出租汽车计价器标准装置 | 2019-12-13 | [1986]国量标吉证字第007号 | 9 | 出租汽车计价器标准装置 | 1 | 在用 | 在用
127 | 机动车发动机转速测量仪校准装置 | 其他 | [2019]长质社量标法证字第001158号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | （100~20000）r/min | Urel=2x10-5，k=2 | 发动机转速表 | 2023-03-14 |  | 296 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 在用
128 | 汽车排放气体测试仪检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001004号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | C3H8：(200~3200)×10-6 ; CO：(0.5~8.0)×10-2 ; CO2：(3.6~12.0)×10-2 O2：(0.5~20.9)×10-2 ; NO：(300~3000) ×10-6 | Urel=1% k=2 | 机动车排放气体测试仪 | 2020-02-25 |  | 147 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 在用
129 | 滤纸式烟度计检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001005号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | （1.0～9.0）BSU | U=0.2BSU k=2 | 滤纸式烟度计 | 2020-02-25 |  | 5 | 机动车检测线 | 1 | 在用 | 在用
130 | 透射式烟度计检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001006号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 透射比：0.3~0.8；数字温度计及热电偶：（0～150）℃；恒温油浴：（0~200）℃；转速测量仪：（500～6000）r/min | U（τ）=0.003 k=2； U=1mVrms k=2；U=0.1℃ k=2；U=0.25℃ k=2；Urel=2×10-3 k=2 | 透射式烟度机 | 2020-02-25 |  | 280 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 在用
131 | 转向力角仪校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001007号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 力值：(0～1000)N 角度：(0°～360°) 砝码：1g～150kg | 力值：0.3级 角度： U=0.1°，k=2 砝码：M1等级 | 转向力角仪 | 2020-02-25 |  | 120 | 机动车检测线 | 3 | 在用 | 在用
132 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001008号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 速度测量装置：(0.1～130)km/h；计 时 装 置：(0.1～150)s； 砝码：1g～150kg | 速度测量装置：MPE：±0.1%； 计 时 装 置：MPE：±3ms； 砝码：M1等级 | 汽车排放气体污染物底盘测功机 | 2020-02-25 | [2006]吉量标法证字第001036号 | 150 | 机动车检测线 | 3 | 在用 | 在用
133 | 汽车悬架装置检测台校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001009号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 100mg～100t | M1等级 | 汽车悬架检测仪 | 2020-02-25 | [2006]吉量标法证字第001036号 | 140 | 机动车检测线 | 5 | 在用 | 在用
134 | 汽车底盘测功机检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001010号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 砝码：1kg～10t 转速表：(100~20000)r/min | 砝码：M1等级 转速表：0.1级 | 底盘测功机 | 2020-02-25 | [2006]吉量标法证字第001036号 | 150 | 机动车检测线 | 5 | 在用 | 在用
135 | 滚筒反力式制动检验台检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001011号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 100mg～10t | M1等级 | 滚筒反力式制动检验台 | 2020-02-25 | [2006]吉量标法证字第001036号 | 150 | 机动车检测线 | 4 | 在用 | 在用
136 | 平板式制动检验台检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001012号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | (0～100)kN | 0.3级 | 平板制动检验台 | 2020-02-25 | [2006]吉量标法证字第001036号 | 142 | 机动车检测线 | 5 | 在用 | 在用
137 | 汽车制动踏板力计校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001013号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 测力仪：（0～1000)N 砝码：100mg~1t | 测力仪：0.3级 砝码：M1等级 | 汽车制动踏板力计 | 2020-02-25 |  | 137 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 在用
138 | 机动车检测专用轴（轮）重仪检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001014号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 100mg～50t | M1等级 | 轴轮重仪 | 2020-02-25 |  | 129 | 机动车检测线 | 5 | 在用 | 在用
139 | 滚筒式车速表检验台检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001015号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | （0～20000）r/min | 0.1级 | 滚筒车速表 | 2020-02-25 |  | 138 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 在用
140 | 便携式制动性能测试仪校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001016号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 角度（0～180）° MFDD:(0～9.99) m/s2 | 角度MPE:±0.2° MFDD：±1% | 便携制动性能测试仪 | 2020-02-25 |  | 110 | 机动车检测线 | 4 | 在用 | 在用
141 | 滑板式汽车测滑检验台检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001017号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | （0～30）mm | MPE：±0.035mm | 侧滑检验台 | 2020-02-25 | [2006]吉量标法证字第001020号 | 122 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 在用
142 | 汽车转向角检验台校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001018号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | -360°～+360° | MPE:±0.1° | 转向角检验台 | 2020-02-25 |  | 1 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 拟注销
143 | 车轮动平衡机校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001019号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 最大平衡质量20kg,不平衡质量（0~200）g | U=4.3g,k=2 | 车轮动平衡 | 2020-02-25 | [2014]吉量标法证字第001098号 | 4 | 机动车检测线 | 5 | 在用 | 在用
144 | 四轮定位仪校准装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001020号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 单轮前束角：±2° 车轮外倾角：±10° 主销后倾角：±15° 主销内倾角：-5°~+25° | MPE:±1' | 四轮定位仪 | 2020-02-25 |  | 3 | 机动车检测线 | 10 | 在用 | 在用
145 | 机动车前照灯检测仪检定装置 | 其他 | [2016]长质社量标法证字第001021号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 发光强度：(5000~40000)cd; 光偏转角度：上1°00’~下2°00’ 左2°00’~右2°00’ | 发光强度Urel=6%，kp=3.25；光偏转角度MPE:±5’ | 机动车前照灯检测仪 | 2020-02-25 |  | 196 | 机动车检测线 | 8 | 在用 | 在用
146 | 汽车用透光率计校准装置 | 其他 | [2017]长质社量标法证字第001155号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | 透射比50%~80% | Urel=0.50% k=2 | 汽车透光率计 | 2021-11-12 |  | 105 | 机动车检测线 | 1 | 在用 | 在用
147 | 车辆外廓尺寸测量仪校准装置 | 其他 | [2017]长质社量标法证字第001156号 | 长春市质量技术监督局 | 车检室 | (0～50)m | MPE:±（1.5+0.5x10-5L）mm | 汽车外廓尺寸测量仪 | 2021-11-12 |  | 115 | 机动车检测线 | 2 | 在用 | 在用
148 | 离子色谱仪检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001165号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Cl-:Urel=1.2% k=2; Li+:Urel=2.2% k=2; NO2-:Urel=2.2% k=2; I-:Urel=1.6% k=2. | Cl-:( 0.05～10)mg/L;Li+:( 0.05～10)mg/L; NO2-:( 0.10～20)mg/L; I-:( 0.05～20)mg/L. | 离子色谱仪 | 2023-07-23 | GBW(E)080269 | 0 | 企业 | 0.5 | 在用 | 在用
149 | 氨基酸分析仪检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001167号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 氨基酸纯度标准物质：Urel=0.6%～2.5% k=2 氨基酸混合标准物质：U=（0.02～0.04）mmol/L k=2 | 氨基酸纯度标准物质：99.0%～99.7% 氨基酸混合标准物质：（0.95～1.04）mmol/L | 氨基酸分析仪 | 2023-07-23 | GBW(E)100062 | 0 | 企业 | 0.5 | 在用 | 在用
150 | 发射光谱仪检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001166号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | ICP光谱仪：Urel=2% k=2 直读光谱仪：Urel=0.0001%～0.07% k=2 | ICP光谱仪：0.0μg/mL～50.0μg/mL 直读光谱仪：0.0007%～7.94% | ICP光谱仪 直读光谱仪 | 2023-07-23 | GBW(E)130286~130289 GBW07704 | 0 | 企业 | 0.8 | 在用 | 在用
151 | 液相色谱/质谱联用仪校准装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001168号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=2% k=2 | 异丙酮-水溶液中利血平：1.025μg/mL;黄体酮/甲醇：10.0ng/μL；咖啡因/甲醇：10.0ng/μL | 液相色谱-质谱联用仪 | 2023-07-23 | GBW(E)130412 | 0 | 企业 | 0.6 | 在用 | 在用
152 | 标准水银温度计标准装置 | 热工 | [2019]长质社量标法证字第001169号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±(0.15～0.35)℃ | (0～300)℃ | 数字式温度指示仪指针式温度指示控制仪 | 2023-07-23 | [1987]吉社量标法证字第055号 | 0 | 企业 | 1.2 | 在用 | 在用
153 | 微粒检测仪校准装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001170号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±20% | (2～100)μm | 微粒检测仪 | 2023-07-23 | 国制标物10000686号 | 0 | 企业 | 0.88 | 在用 | 在用
154 | 聚合酶链反应分析仪校准装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001171号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | U=0.10℃ k=2 | (30～95)℃ | 聚合酶链反应（PCR)分析仪校准 | 2023-07-23 | NO.L0893 | 0 | 企业 | 70 | 在用 | 在用
155 | 火焰光度计检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001172号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | K:Urel=1% k=2 Na:Urel=1% k=2 | K:(0.004～0.200) mmol/L Na:(0.004～1.00) mmol/L | 火焰光度计 | 2023-07-23 | GBW(E)130109 | 0 | 企业 | 0.7 | 在用 | 在用
156 | 箱式电阻炉校准装置 | 热工 | [2019]长质社量标法证字第001175号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | U=1.1℃ k=2 | (400～1000)℃ | 箱式电阻炉 | 2023-07-23 | NO.CNAS L1423 | 0 | 企业 | 20 | 在用 | 在用
157 | 辐射温度计检定装置 | 热工 | [2019]长质社量标法证字第001176号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | U=(0.5~1.8)℃ k=2 | (0～1000)℃ | 工作用辐射温度计 | 2023-07-23 | （国）法计（2017）01038 | 0 | 企业 | 30 | 在用 | 在用
158 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001177号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Ba:Urel=1% k=2;Pb:Urel=0.8% k=2;Ag:Urel=0.8% k=2;Ce:Urel=0.4% k=2;In:Urel=1% k=2;Cs:U=0.6μg/mL k=2;Be、In、Bi:U=0.6μg/mL k=2 | Ba:100μg/mL;Pb:100μg/mL;Ag:100μg/mL;Ce:1000μg/mL;In:100μg/mL;Cs:10.0μg/L、20.0mg/L;Be、In、Bi:10.0μg/L | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 2023-07-23 | GBW(E)130242~130244 | 0 | 企业 | 1.2 | 在用 | 在用
159 | 测汞仪 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001178号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 冷原子吸收类：Urel=1.4% k=2 冷原子荧光类：Urel=1.6% k=2 | 冷原子吸收类：( 0.0~30.0)ng冷原子荧光类：( 0.0~3.0)ng | 测汞仪 | 2023-07-23 | GBW(E)080124 | 0 | 企业 | 3 | 在用 | 在用
160 | 余氯测定仪校准装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001179号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 总余氯：Urel=0.6% k=2游离余氯Urel=1.4% k=2 | 总余氯：（0~50）mg/L游离余氯（0~50）mg/L | 余氯测定仪 | 2023-07-23 | [2014]标准物质证字第1390号 | 0 | 企业 | 0.1 | 在用 | 在用
161 | 尘埃粒子计数器校准装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001180号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 粒子浓度示值误差：Urel=18% k=2粒径分布误差：U=11% k=2 | 粒子浓度：（1000~100000）个/28.3升粒径范围：（0.3~10）μm | 尘埃粒子计数器 | 2023-07-23 | （苏）法计（2018）1005号 | 0 | 企业 | 10 | 在用 | 在用
162 | 渗透压摩尔浓度测定仪检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001181号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | U=（1.5~3.2）mOsmol.kg-1 k=2 | （100～700）mOsmol.kg-1 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 2023-07-23 | GBW(E)130368 | 0 | 企业 | 0.4 | 在用 | 在用
163 | 大气采样器检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001182号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±1.0% | (0.2～6)L/min | 大气采样器 | 2023-07-23 | 国基证[2002]第016号[1988]国量标计证字第047号 | 0 | 企业 | 3.2 | 在用 | 在用
164 | 烟尘采样器检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001183号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±1.0% | 中流量孔口流量计（5～130）L/min | 烟尘采样器 | 2023-07-23 | 国基证[2002]第016号[1988]国量标计证字第047号 | 0 | 企业 | 3.2 | 在用 | 在用
165 | 总悬浮颗粒采样器检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001184号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±1.0% | 中流量孔口流量计（5～130）L/min；大流量孔口流量计（800～1200）L/min | 总悬浮颗粒物采样器 | 2023-07-23 | 国基证[2002]第016号[1988]国量标计证字第047号 | 0 | 企业 | 3.2 | 在用 | 在用
166 | 粉尘采样器检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001185号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±1.0% | 中流量孔口流量计（5～130）L/min | 粉尘采样器 | 2023-07-23 | 国基证[2002]第016号[1988]国量标计证字第047号 | 0 | 企业 | 3.2 | 在用 | 在用
167 | 元素分析仪校准装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001173号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 尿素纯度：99.8% ； 煤、焦炭：碳：（60.00～85.00）%；氢：（1.50～4.50）%；氮：(0.65～1.45)%； 钢铁、合金：氧：（0.00040～0.020）%；氮：（0.0010～0.045）%；氢：（2.0～6.5）ppm | 尿素纯度： Urel=0.2% k=2； 煤、焦炭： 碳：U=（0.35～0.57）% k=2；氢：U=（0.09～0.17）% k=2；氮：U=（0.05～0.08）% k=2； 钢铁、合金： 氧：U=（0.00005～0.001）% k=2；氮：U=（0.0001～0.002）% k=2； 氢： U=0.1ppm k=2 | 全（半）自动定氮仪，碳、氢、氮元素分析仪，氧、氮、氢测定仪 | 2023-07-23 | 尿素纯度标准物质GBW09201 (13001)，煤物理特性和化学成分分析标准物质GBW11101f等，钢中氧氮成分分析标准物质GBW（E）020133 NCS012021-2018（Q）等，钢中氢成分分析标准物质GBW02607等 | 0 | 企业 | 2 | 在用 | 在用
168 | 定碳定硫分析仪检定装置 | 化学 | [2019]长质社量标法证字第001174号 | 长春市市场监督管理局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | C：U=（0.002～0.007）% k=2 S：U=0.001% k=2 | 红外碳硫分析仪： C：（0.005~4.00）% S：（0.003~0.100）% 自动高速碳硫分析仪：C：（0.030~4.00）% S：（0.003~0.100）% | 定碳定硫分析仪 | 2023-07-23 | GBW01210a，GBW01209a，GBW01338，GBW01340，GBW01318a | 0 | 企业 | 12.11 | 在用 | 在用
169 | 婴儿培养箱校准装置 | 热工 | [2014]长质社量标法证字第001115号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 温度：MPE:±0.2℃ 相对温度：MPE:±3% 噪声：U=0.3dB k=2 | 温度：（20～50）℃ 相对温度：（0 ～100）% 噪声：（30～100）dB | 婴儿培养箱 | 2022-09-04 | CNAS L1423 | 100 | 企业 | 7 | 在用 | 在用
170 | 傅立叶变换红外光谱仪校准装置 | 化学 | [2014]长质社量标法证字第001114号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | U=（0.03～0.09）cm-1 k=2 | （400～4000）cm-1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 2022-09-04 | GBW(E)130181 | 8 | 企业 | 0.5 | 在用 | 在用
171 | 标准水银 温度计标准装置 | 热工 | [2014]长质社量标法证字第001110号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | MPE:±（0.15～0.35）℃ | (0～300)℃ | 数字式温度指示仪指针式温度指示控制仪 | 2022-09-04 | [1987]吉社量标法证字第055号 | 300 | 企业 | 12 | 在用 | 在用
172 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | 热工 | [2014]长质社量标法证字第001109号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 温度：U=0.08℃ k=2 相对湿度：U=1.6% k=2 | 温度：（-50～300）℃ 相对湿度：（0～100）% | 环境试验设备 | 2022-09-04 | CNAS L1423 | 150 | 企业 | 5 | 在用 | 在用
173 | 电位滴定仪检定装置 | 化学 | [2012]长质社量标法证字第1359号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 酸度计检定仪：0.0006级 | 酸度计检定仪：（-2000.00～2000.00）mV | 电位滴定仪 | 2020-08-19 | [2008]国量标吉证字第006号 | 15 | 企业 | 2.4 | 在用 | 在用
174 | 原子荧光光度计检定装置 | 化学 | [2012]长质社量标法证字第1357号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 砷标准溶液：U=0.8% k=2 锑标准溶液：U=1% k=2 | 砷标准溶液：100μg/mL 锑标准溶液：100μg/mL | 原子荧光光度计 | 2020-09-19 | GBW(E)080117 GBW(E)080545 | 28 | 企业 | 0.6 | 在用 | 在用
175 | 浊度计检定装置 | 化学 | [2011]长质社量标法证字第1108号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=0.10℃ k=2 | （0～400）NTU | 浊度计 | 2019-11-11 | BW0328 GBW12001 | 23 | 企业 | 0.5 | 在用 | 在用
176 | 熔点测试仪检定装置 | 化学 | [2011]长质社量标法证字第1104号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | U=0.20℃ k=2 | （50～300）℃ | 熔点测试仪 | 2019-11-11 | 国制标物10000243 | 23 | 企业 | 0.6 | 在用 | 在用
177 | 工作用廉金属热电偶检定装置 | 热工 | [2006]长质社量标法证字第001024号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 二等 | （300～1000）℃ | 工作用廉金属热电偶 | 2021-08-23 | NO.CNAS L1423 | 5 | 企业 | 25 | 在用 | 在用
178 | 配热电偶用温度仪表检定装置 | 热工 | [2006]长质社量标法证字第001025号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=1×10-5 k=2 | （0～100）mV | 电子电位差计、数字温度指示调节仪（位控式）、动圈表 | 2021-08-23 | NO.CNAS L1423 | 80 | 企业 | 3 | 在用 | 在用
179 | 配热电阻用温度仪表检定装置 | 热工 | [2006]长质社量标法证字第001026号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=3×10-5 k=2 | （0～400）Ω | 自动平衡电桥、数字温度指示调节仪（位控式）、动圈表 | 2021-08-23 | NO.CNAS L1423 | 56 | 企业 | 3 | 在用 | 在用
180 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 热工 | [2006]长质社量标法证字第001027号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 二等 | （0～419.527）℃ | 工业铂、铜热电阻 | 2021-08-23 | [1986]吉社量标法证字第010号 | 12 | 企业 | 10 | 在用 | 在用
181 | 酸度计检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001047号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 酸度计检定仪：0.0006级 pH标准物质：一级 U=0.005pH k=3 二级 U=0.01pH k=3 | (0～14)pH （-2000～2000）mV | 实验室pH（酸度）计 | 2021-08-23 | [2008]国量标吉证字第006号国制标物10000275号国制标物10000274号国制标物10000148号国制标物10000147号 | 162 | 企业 | 0.18 | 在用 | 在用
182 | 紫外、可见分光光度计检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001048号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 波长：U=0.3nm k=2 透射比：U=0.52% k=2 | 波长：（190～900）nm 透射比：（0～100）% | 紫外、可见分光光度计、可见分光光度计 | 2021-08-23 | [2016]吉量标法证字第0708号 | 48 | 企业 | 1.6 | 在用 | 在用
183 | 电导率仪检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001049号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 标准交流电阻箱： 0.1Ω~10MΩ 氯化钾电导率溶液 Urel=0.25% k=2 | 检定电导仪专用交流电阻箱U=0.03Ω k=2氯化钾电导率溶液 Urel=0.25% k=2 | 电导率仪 | 2021-08-23 | GBW（E）130107 GBW（E）130108 | 61 | 企业 | 1.1 | 在用 | 在用
184 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001050号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 旋光度：-90°～+90° 糖度：-105°Z～+105°Z | 旋光标准石英管： U=0.003° k=3 | 目视旋光仪、自动旋光仪、目视旋光糖量计、自动旋光糖量计 | 2021-08-23 | [2002]国量标计证字第165号 | 20 | 企业 | 1.5 | 在用 | 在用
185 | 气相色谱仪检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001051号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Urel=1%～3% k=2 | 苯-甲苯：5.00 mg/mL；正十六烷-异辛烷：100.0 ng/μL；甲基对硫磷-无水乙醇：10.0ng/μL； 偶氮苯10.0ng/μL、马拉硫磷10.1ng/μL：；丙体六六六-异辛烷：100 ng/mL。 氮中甲烷：101×10-6μmol/mol。 | 气相色谱仪 | 2023-07-23 | GBW(E)130101GBW(E)130102GBW(E)130375GBW(E)130376GBW(E)082064BW(QT17）2972 | 48 | 企业 | 0.34 | 在用 | 在用
186 | 原子吸收分光光度计检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001052号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | Cu:（0.00～5.00）μg/mL Cd：0.00～5.00）μg/mL | Cu：Urel=1% k=2 Cd：Urel=2% k=2 | 原子吸收分光光度计 | 2023-07-23 | GBW(E)130079 GBW(E)130079 | 43 | 企业 | 0.4 | 在用 | 在用
187 | 液相色谱仪检定装置 | 化学 | [2006]长质社量标法证字第001074号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 标准物质： 萘-甲醇：1.00×10-4 g/mL ，1.00×10-7g/mL； 甲醇中胆固醇溶液：5.0μg/mL，200μg/mL； 胆固醇纯度标准物质：99.7%；温度：（0~400）℃；时间：（0~3600）s； 质量：（0~200）g | 标准物质：萘-甲醇溶液: Urel=4%，k=2；甲醇中胆固醇溶液: 5.0μg/mL：Urel=5.0%，k=2；200μg/mL: Urel=2.0%，k=2；胆固醇纯度标准物质: Urel=0.1% ，k=2 数字测温仪： U=0.1℃，k=2；电子秒表： U=0.06s，k=2；天平： I 3级 | 液相色谱仪 | 2022-12-23 | GBW（E）130167GBW（E）130168GBW（E）130405GBW（E）130406GBW09203b | 68 | 企业 | 0.6 | 在用 | 在用
188 | 精密露点仪标准装置 | 热工 | [2006]长质社量标法证字第001075号 | 长春市质量技术监督局 | 长春市计量检定测试技术研究院 | 温度：MPE：±0.1℃ 露点温度：MPE：±0.2℃ | 温度：（5～50）℃露点温度：（-20～40）℃ | 数字温湿度计、机械式温湿度计（表）、湿度传感器 | 2022-09-04 | [1988]国量标计证字第065号 | 340 | 企业 | 6 | 在用 | 在用
县级
九台区
189 | 衡器检定装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第001号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | M1 | 250g～150t |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第501号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
190 | 可燃气体报警器检定装置 | 化学 | [2016]九质社量标法证字第002号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | U=1.6%(k=2) | (0～100)%LEL |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第502号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
191 | 重力室自动装料衡器检定装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第003号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | X(0.1）级～X(2)级 | 0.1mg～3t |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第503号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
192 | F1等级砝码标准装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第004号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | F1等级 | 200g～1mg |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第504号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
193 | F2等级砝码标准装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第005号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | F2等级 | 200g～1mg |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第505号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
194 | 液态物料定量灌装机检定标准装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第006号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | 1%2% | （5～2000ml） |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第506号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
195 | 0.05级活塞压力计标准装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第007号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | 0.05级 | 0～60MPa |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第507号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
196 | 血压计（表）检定装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第008号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | 0.25级 | 0～40KPa |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第508号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
197 | 水表检定装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第009号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | 0.2级 | DN:(15～50)mm |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第509号 | 2 |  |  | 在用 | 在用
198 | 钟罩式气体流量标准装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第010号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | 0.5级 | (0～100)L |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第510号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
199 | 出租车计价器检定装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第011号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | U=5.2Mk=2 | 0～9999m |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第511号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
200 | 二等金属量器标准装置 | 力学 | [2016]九质社量标法证字第012号 | 长春市质量技术监督局九台分局 |  | ±2.5×10¯4 |  |  | 2019-12-31 | [2016]长质社量标法证字第512号 | 2 |  |  | 在用 | 在用
201 | 检定测微量具标准器组 | 长度 | 【2016】九质社量标法证字第013号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 九台市质量技术监督检验测试中心 | 四等 | (5.12～100)mm |  | 2019-12-31 | 【2016】长质社量标法证字第513号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
202 | 检定游标量具标准器组 | 长度 | 【2016】九质社量标法证字第014号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 九台市质量技术监督检验测试中心 | 五等 | (41.2～291.8)mm |  | 2019-12-31 | 【2016】长质社量标法证字第514号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
203 | 检定指示量具标准器组 | 长度 | 【2016】九质社量标法证字第015号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 九台市质量技术监督检验测试中心 | MPE:±4μm | (0～25)mm |  | 2019-12-31 | 【2016】长质社量标法证字第515号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
204 | 交直流电流、电压表检定装置 | 电磁 | 【2016】九质社量标法证字第016号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 九台市质量技术监督检验测试中心 | DC:MPE:±0.2% AC:MPE:±0.5% | DC:0～10A 0～1000V AC::0～10A 0～1000V |  | 2019-12-31 | 【2016】长质社量标法证字第516号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
205 | 单相交流电能表检定装置 | 电磁 | 【2016】九质社量标法证字第017号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 九台市质量技术监督检验测试中心 | 0.2级 | 0～220V 0～25A COSΦ＜1 (50～60)Hz |  | 2019-12-31 | 【2016】长质社量标法证字第517号 | 1 |  |  | 在用 | 在用
206 | 单相交流电能表检定装置 | 电磁 | 【2017】长九质量标法证字第001号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 国网吉林省电力有限公司长春市九台区供电公司客户服务中心计量所(班） | 0.1级 | ACV:220V; ACI:(0.1～100)A; cosφ:0.25(L)～1～0.25(C); f: (45～65） | 单相电能表 | 2021-12-30 | D2019010005 | 500 | 九台区电力用户 | 15 | 在用 | 在用
207 | 三相电能表检定装置 | 电磁 | 【2017】长九质量标法证字第004号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 国网吉林省电力有限公司长春市九台区供电公司客户服务中心计量所(班） | 0.1级 | ACV:（57.7～380） V; ACI:(0.1～100)A； COSφ:0.25(L)～1～0.25(C)； f:(45～65)Hz | 三相电能表 | 2021-12-30 | 3 | 20 | 九台区电力用户 | 15 | 在用 | 在用
208 | 电流互感器检定装置 | 电磁 | 【2017】长九质量标法证字第002号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 国网吉林省电力有限公司长春市九台区供电公司客户服务中心计量所(班） | 0.02s级 | （5～2000）A/5A | 电流互感器 | 2021-12-30 | 6 | 20 | 九台区电力用户 | 15 | 在用 | 在用
209 | 电压互感器检定装置 | 电磁 | 【2017】长九质量标法证字第003号 | 长春市质量技术监督局九台分局 | 国网吉林省电力有限公司长春市九台区供电公司客户服务中心计量所(班） | 0.02级 | 10kV/100V | 电压互感器 | 2021-12-30 | D2018112210 | 20 | 九台区电力用户 | 15 | 在用 | 在用
双阳区
210 | 水表检定装置 | 力学 | [2019]长双质社量标法证字第005号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | 0.2级 | （0.004～30.0）m3/h | 水表 | 2023-04-24 | [2009]长质量标 法证字第050号 | 4万元 | 双阳区自来水公司 | 1800 | 在用 | 在用
211 | 钟罩式气体流 量标准装置 | 力学 | [2019]长双质社量标法证字第004号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | 0.5级 | （0～100）L | 燃气表 | 2023-04-24 | [2009]长质量标 法证字第056号 | 15万元 | 天然气公司 | 3500 | 在用 | 在用
212 | F1等级砝码组标准装置 | 力学 | [2019]长双质社量标法证字第003号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | F1等级 | 200g～1mg | 砝码、机械天平、电子天平 | 2023-03-11 | [2009]长质量标 法证字第053号 | 5380元 | 区内企业、事业单位 | 166 | 在用 | 在用
213 | F2等级砝码组标准装置 | 力学 | [2019]长双质社量标法证字第002号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | F2等级 | 200g～1mg、(20～1)kg | M1等级及其以下砝码(增砣) | 2023-03-11 | [2015长质量标 法证字第601号 | 4.87万元 | 区内企业、事业单位 | 15 | 在用 | 在用
214 | 精密压力表标准装置 | 力学 | [2019]长双质社量标法证字第001号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | 0.25级 | （-0.1～60）Mpa | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表。 | 2023-03-11 | [2014]长质量标 法证字第601号 | 7万元 | 区内企业、事业单位 | 1600 | 在用 | 在用
215 | 燃油加油机检定装置 | 力学 | [2018]长双质社量标法证字第002号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | ±0.05% | （0～100）L | 燃油加油机 | 2022-01-22 | [2009]长质量标 法证字第054号 | 405 | 区内企业、事业单位 | 1.2万元 | 在用 | 在用
216 | 血压计（表）检定装置 | 力学 | [2018]长双质社量标法证字第001号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | 0.25级 | (0～40)kPa | 血压计 血压表 | 2022-01-22 | [2009]长质量标 法证字第051号 | 240 | 区内企业、事业单位 | 2500元 | 在用 | 在用
217 | 非自动衡器检定装置 | 力学 | [2018]长双质社量标法证字第003号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | M1等级 | 10mg～100 t | 模拟指示秤 非自行指示秤 数字指示秤 | 2022-01-22 | [2009]长质量标 法证字第055号 | 140 | 区内企业、事业单位 | 19.726万元 | 在用 | 在用
218 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | 力学 | [2016]长双质社量标法证字第001号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | 压力表：0.4级 2.5级 流量计：一级 | (0～16)MPa (0～0.6)MPa (1～10)L/min | 浮标式氧气吸入器、墙壁式氧气吸入器 | 2020-04-29 | [2012]长质量标 法证字第601号 | 160 | 区内企业、事业单位 | 2万元 | 在用 | 在用 | 2017年5月停止收费后工作量为0.
219 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 力学 | [2016]长双质社量标法证字第002号 | 长春市质量技术监督局双阳分局 | 双阳检测中心 | X(0.1)级～X(2)级 | (0～0.6)MPa | 重力式自动装料衡器 | 2020-05-17 | [2016]长质量标 法证字第060号 | 144 | 区内企业、事业单位 | 4.026万元 | 在用 | 在用
榆树市
220 | M1等级砝码标准器组标准装置 | 力学 | [2011]榆质社标证字第19号 | 榆树市质量技术监督局 | 榆树市衡器检修一所 | M1级 | 250g-200t | 非自动衡器 |  | [2008]长质量标法证字第40115号 |  | 非自动衡器使用单位和个人 | 35 | 在用 | 在用
221 | 二等水银温度计检定装置 | 热工 | [1987]吉社量标法证字第55号 | 榆树市质量技术监督局 | 榆树市衡器检修一所 | 二等 | （0-95） | 温度计 |  | [2016]长质量标法证字第40105号 |  | 水银温度计使用单位和个人 | 4 | 在用 | 需升级
222 | 钟罩式气体流量标准装置 | 其他 | [2006]吉社量标法证字第640号 | 榆树市质量技术监督局 | 榆树市衡器检修一所 | 0.5级 | （0-100）L | 膜式燃气表 |  | [2008]法量标长证字第001号 |  | 膜式燃气表使用单位和个人 | 6 | 在用 | 需升级
223 | 血压计检定装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第001号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | 0.25级 | （0～40）kPa | 血压计（表） | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40102号 | 322台 | 医疗机构 | 0.858 | 在用 | 在用
224 | F1等级砝码组标准装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第003号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | F1等级 | 500g～1mg | F2等级及其以下砝码 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40103号 | 72台件 | 企事业 单位 | 0.6 | 在用 | 在用
机械天平≦500gI3级～II10级
电子天平≦500gII级及其以下
225 | F2等级砝码组标准装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第002号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | F2等级 | （20～1）kg | M1等级及其以下 （20～1）kg | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40104号 | 363台件 | 企事业 单位 | 3.185 | 在用 | 在用
226 | 精密压力表 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第004号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | 0.25级、0.4级 | （-0.1～60）MPa | 1.6级及以下压力表、氧气表、乙炔表 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40101号 | 1473块 | 企业 | 0.626 | 在用 | 在用
227 | 水表检定装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第009号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | 0.2级 | （15～50）mm | 0.2级以下冷水水表 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40109号 |  | 居民、商业 |  | 在用 | 在用
228 | 二等金属量器标准装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第010号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | MPE：±2.5×10-4 | 100L | 税控燃油加油机 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40111号 | 932枪 | 加油站 | 1.2 | 在用 | 在用
229 | 出租车计价器检定装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第005号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | U=5.3m，k=2 | （0～9999）m | 出租车计价器 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40105号 | 1307台 | 出租车 公司 |  | 在用 | 在用
230 | 液态物料定量灌装机检定装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第013号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | A级 | （100～640）mL | 液体定量灌装机 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第0602号 | 8台 | 灌装企业 | 0.189 | 在用 | 在用
231 | 非自动衡器检定装置 | 力学 | [2015]榆质社量标法证字第015号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | M1等级 | （0～150）t | 非自动衡器 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第0115号 | 2台 | 企业 |  | 在用 | 在用
232 | 心电图机检定装置 | 电磁 | [2015]榆质社量标法证字第007号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | 幅度：MPE：±1.0% 周期：MPE：±0.1% | 幅度范围8uV～30V 频率范围20mHz～1000Hz | 心电图机 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40113号 | 38台 | 医疗机构 | 1.45 | 在用 | 在用
233 | 医用超声源（B超）检定装置 | 声学 | [2015]榆质社量标法证字第014号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | 功率：MPE：±10% | 功率（0～100）mW 频率（0.5～10）MHz 漏电流（0～200）uA | 医用Ｂ超机 | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第40114号 | 18台 | 医疗机构 | 0.6773 | 在用 | 在用
234 | 紫外、可见分光光度计检定装置 | 化学 | [2015]榆质社量标法证字第012号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | 波长：λ=1nm k=2.09 透射比：Urel=0.5% k=2.65 | 波长（190～2600）nm | 紫外分光光度计 可见分光光度计 | 2019-12-31 | [2009]长质量标法证字第003号 | 19台 | 企业 | 1 | 在用 | 在用
235 | 可燃气体报警器检定装置 | 化学 | [2015]榆质社量标法证字第011号 | 榆树市市场监督管理局 | 榆树市计量检定测试所 | U=1.6%， k=2 | （0～100%）LEL | 可燃气体报警器 | 2019-12-31 | [2009]长质量标法证字第001号 | 13路 | 企业 | 1.2 | 在用 | 在用
236 | 非自动衡器检定装置 | 力学 | ［2015］榆市社标 证字第19号 | 榆树市市场监督局 | 榆树市衡器检修二所 | M1 级 | 250g～150t | 非自动衡器 |  | ［2008］长质量标 法证字 第40115号 | 5000 | 非自动衡器使用单位 | 30 | 在用 | 在用
237 | 动态公路车辆自动衡器标准装置 | 力学 | ［2015]榆市社标 证字第020号 | 榆树市市场监督局 | 榆树市衡器检修二所 | M1 级 Ⅲ级 | 1kg～50t | 动态公路车辆自动衡器 |  | ［2013］长质量标 法证字 第402号 | 3 | 动态公路车辆自动衡器使用单位 | 30 | 在用 | 在用
238 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 力学 | ［2015]榆市社标 证字第021号 | 榆树市市场监督局 | 榆树市衡器检修二所 | X(0.1)级～X(2)级 | 100mg～3t | 重力式装料自动衡器 |  | ［2012］长质量标 法证字 第40301号 | 80 | 重力式装料自动衡器使用单位 | 1.5 | 在用 | 在用
德惠市
239 | 非自动衡器检定装置 | 力学 | [2017]德市监社量标法证字第008号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市衡器检定测试所 | M1等级 | 100mg~100t | 数字指示秤 模拟指示秤 非自行指示秤 | 2021-10-17 | [2009]长质量标法证字第022号 | 4800 | 各类企事业单位、集贸市场、商超等 | 59.11 | 在用 | 在用
240 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 力学 | [2017]德市监社量标法证字第009号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市衡器检定测试所 | X(0.1)级~X（2）级 | 100mg~3t | 重力式自动装料衡器 | 2021-10-17 | [2008]长质量标法证字第30101号 | 130 | 各类企事业单位 | 1.54 | 在用 | 在用
241 | 动态公路车辆自动衡器标准装置 | 力学 | [2017]德市监社量标法证字第004号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市衡器检定测试所 | M1等级、Ⅲ级 | 1kg ~ 50t | 动态公路车辆自动衡器 | 2021-10-17 | [2013]长质量标法证字第301号 | 6 | 交通部门 | 59.11 | 在用 | 在用
242 | 燃气表 | 力学 | [2016]德市监社量标法证字第001号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | 0.5级 | 100L | 钟罩式气体流量标准装置 | 2020-05-29 | 2012长质量标法证字第302号 | 0 | 企业/事业 | 14.8 | 在用 | 在用
243 | 压力表 | 力学 | [2017]德市监社量标法证字第001号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | 0.25级 | （-0.1~60）Mpa | 精密压力表标准装置 | 2021-10-17 | 2012长质量标法证字第301号 | 11000 | 企业/事业 | 8.6 | 在用 | 在用
244 | 血压计 | 力学 | [2017]德市监社量标法证字第003号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | 0.16级 | （0~50）Kpa | 血压计 血压表 | 2021-10-17 | 2009长质量标法证字第030号 | 80 | 企业 | 0.49 | 在用 | 在用
245 | 水表 | 力学 | [2015]德质社量标法证字第004号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | 0.2级 | （15~50）mm | 水表检定装置 | 2019-09-27 | 2009长质量标法证字第031号 | 1400 | 企业 | 4.6 | 在用 | 在用
246 | 加油机 | 力学 | [2015]德质社量标法证字第005号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | ±2.5X10-4 | (0~100)L | 二等金属量器标准装置 | 2019-07-14 | 2009长质量标法证字第032号 | 400 | 企业 | 28 | 在用 | 在用
247 | 出租汽车计价器（使用）检定装置 | 时间频率 | [2018]德质社量标法证字第002号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | U=5.2m k=2 | (0~9999)m | 出租汽车计价器检定装置 | 2022-04-15 | 2018长质量标法证字第301号 | 0 | 企业 | 5.5 | 其他 | 其他
248 | 出租汽车计价器（本机）检定装置 | 时间频率 | 2018德质社量标法证字第001号 | 德惠市技术监督局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | U=5.2m K=2 | 0.1-9999.9r | 出租汽车计价器（本机） | 2022-04-15 |  |  | 企业 |  | 在用 | 在用
249 | 报警器 | 其他 | [2017]德市监社量标法证字第002号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | U=2% k=2 | （0~60）LEL | 可燃气体检测报警器检定装置 | 2021-10-25 | 2013长质量标法证字第302号 | 300 | 企业 | 0.3 | 在用 | 在用
250 | 加气机 | 力学 | [2015]德市监社量标法证字第006号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | 0.15级 | （1~80）kg/min | 压缩天然气（CNG）加气机检定装置 | 2019-08-15 | 2015长质量标法证字第30108号 | 400 | 企业 | 14.8 | 在用 | 在用
251 | 砝码F1 | 力学 | [2015]德质社量标法证字第002号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | F1等级 | (200g~1mg） | F1等级砝码组标准装置 | 2019-06-11 | 2009长质量标法证字第029号 | 155 | 企业/事业 | 0.7 | 在用 | 在用
252 | 砝码F2 | 力学 | [2015]德质社量标法证字第001号 | 德惠市市场监督管理局 | 德惠市质量技术监督检验测试中心 | F2等级 | (200g~1mg） | F2等级砝码组标准装置 | 2019-06-11 | 2009长质量标法证字第028号 | 100 | 企业/事业 | 0.7 | 在用 | 在用
农安县
253 | 二等金属量器标准装置 | 其他 | [2016]农市社量标法证字第20108 | 农安县市场监督管理局 | 农安县质量技术监督检验测试中心 | 二等 | ≤100L/min | 无 | 2019-12-31 | [2016]长质量标法证第20108 | 无 | 企业/单位 | 1.2 | 在用 | 在用
254 | F2等级公斤组砝码标准装置 | 其他 | [2016]农市社量标法证字第20107 | 农安县市场监督管理局 | 农安县质量技术监督检验测试中心 | F2等级 | （1-500）kg | 无 | 2019-12-31 | [2016]长质量标法证第20107 | 无 | 企业/单位 | 1.5 | 在用 | 在用
255 | F1等级公斤组砝码标准装置 | 其他 | [2016]农市社量标法证字第20106 | 农安县市场监督管理局 | 农安县质量技术监督检验测试中心 | F1等级 | 1mg-500g | 无 | 2019-12-31 | [2016]长质量标法证第20106 | 无 | 企业/单位 | 0.05 | 在用 | 在用
256 | 钟罩式气体流量标准装置 | 其他 | [2009]农市社量标法证字第20102 | 农安县市场监督管理局 | 农安县质量技术监督检验测试中心 | 0.5级 | （1-100）L | 无 | 2019-12-31 | [2009]长质量标法证第20102 | 无 | 企业/单位 | 5.2 | 在用 | 在用
257 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 其他 | [2016]农市社量标法证字第20105 | 农安县市场监督管理局 | 农安县质量技术监督检验测试中心 | 0.05级 | （-0.1~60)mpa | 无 | 2019-12-31 | [2016]长质量标法证第20105 | 无 | 企业/单位 | 2.7 | 在用 | 在用
258 | 水表检定装置 | 其他 | [2009]农市社量标法证字第20101 | 农安县市场监督管理局 | 农安县质量技术监督检验测试中心 | 0.2级 | （0.004·30.0）m³/h | 无 | 2019-12-31 | [2009]长质量标法证第20101 | 无 | 企业/单位 | 1.2 | 在用 | 在用
259 | 衡器检定装置 | 力学 | [2009]长质量标法证字第022号 | 农安县市场监督管理局 | 农安县衡器检定测试所 | M1级 | 250g~160t |  | 2019-12-31 | [2009]长质量标法证字第022号 | 3662 | 集贸市场、企事业单位、个人 | 24.5 | 在用 | 在用
260 | 重力式自动装料衡器检定装置 | 力学 | [2008]农市社量标法证字第30101号 | 农安县市场监督管理局 | 衡器检定所 | X(0.1)级~X(2)级 | 100mg~3t |  | 2019-12-31 | [2008]长质量标法证字第30101号 | 30 | 集贸市场、企事业单位、个人 | 1.5 | 在用 | 在用
填表说明：1. 市级及以下计量行政部门负责管理的社会公用计量标准，由市级计量行政部门负责统一汇总报送。 2. 专业：长度、热工、力学、电磁、无线电、光学、声学、时间频率、电离辐射、化学、其他。 3. 技术规范是否需要修订：在用、需制定、需修订、其他。 4. 状态：在用、在用需升级、技改中、拟注销、其他。 5. 报送数据信息截止2019年9月底。