| 计量器具型式批准证书发放情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 证书号 | 产品名称 | 型号 | 准确度等级 | 发证日期 |
| 1 | 珲春晨隆科技有限公司 | [2011] F101-22 | 射频卡智能水表 | CLZS DN25 | 2级 | 2011.5.17 |
|  |  | [2011] T102-22 | 超声波热能表 | CLRL DN20 | 2级 | 2011.10.20 |
| 2 | 吉林省龙电电气有限公司 | [2013] E114-22 | 多功能电力仪表 | PD1651 3×220/380V 5A | 有功0.5级 无功2.0级 | 2013.6.20 |
|  |  |  | 单相电子式电能表 | DDS1651 5(60)A | 1.0级 |  |
|  |  |  | 三相四线费控智能电能表 | DTZY1651 3×220/380V 5(50)A | 有功1.0级 无功2.0级 |  |
|  |  |  | 三相四线电子式多功能电能表 | DTSD1651 3×220/380V 5(50)A | 有功0.5S级 无功2.0级 |  |
| 3 | 吉林永大集团股份有限公司 | 2015E101-22 | 单相防窃电电子式电能表 | DDSJ318 220V 5(60)A 60Hz | 1.0级 | 2015.6.3 |
| 4 | 吉林市瀚渼仪表有限公司 | 2015F103-22 | 电磁流量计 | HMLD DN50～DN300 | 0.5级 | 2015.7.2 |
|  |  | 2015T102-22 | 超声波热量表 | HMLC-R DN25～DN200 | 2级 | 2015.7.2 |
| 5 | 吉林市淞城水表有限公司 | 2015F104-22 | 旋翼式冷水水表 | LXS DN150 | 2级 | 2015.7.7 |
|  |  |  | 螺翼式冷水水表 | WPH DN40～DN200 | 2级 |  |
| 6 | 吉林省华越电子技术有限公司 | [2016] F118-22 | 单流束干式机械水表 | LXSGC-(S) DN15 | 2级 | 2017.10.23 |
|  |  |  | 电子远传水表 | 系列 DN15～DN32 | 2级 |  |
|  |  |  | 电子远传冷水水表 （无线） | 系列 DN15～DN32 | 2级 |  |
| 7 | 吉化辽源化工有限责任公司 | [2018] F110-22 | 压力表 | Y系列、(0～60) MPa | 1.6级 | 2018.10.11 |
|  |  |  | 不锈钢耐震压力表 | YTN系列、(0～60)MPa | 1.6级 |  |
|  |  |  | 不锈钢压力表 | YTF系列、(0～60)MPa | 1.6级 |  |
|  |  |  | 电接点压力表 | YTX系列、(0～60)MPa | 1.6级 |  |
|  |  |  | 隔膜压力表 | YML-100H、(0～60) MPa | 1.6级 |  |
|  |  |  | 不锈钢压力表 | YTF-60H、(0～60)MPa | 2.5级 |  |
|  |  |  | 不锈钢耐震压力表 | YTN-60H、(0～60)MPa | 2.5级 |  |
|  |  |  | 隔膜耐震压力表 | YTNP-100HF3、(0～60)MPa | 1.6级 |  |
|  |  |  | 隔膜耐震压力表 | YTNP-100H、(0～60)MPa | 1.6级 |  |
|  |  |  | 膜片压力表 | YP-100H、(0～60)KPa | 2.5级 |  |
| 8 | 吉林东华原医疗设备有限责任公司 | [2019] F103-22 | 医用电子血压仪 | YXY-60 （0～38.7）kPa [（0～290）mmHg] | ±0.4kPa [±3mmHg] | 2019.02.25 |
|  |  |  | 医用电子血压仪 | YXY-61 （0～38.7）kPa | ±0.4kPa |  |
| 9 | 通化海恩达高科技股份有限公司 | [2019] F104-22 | 臂式电子血压计 | JK-YL1503 | ±3mmHg(±0.4kPa) | 2019.07.22 |
| 10 | 长春维拖电子衡器有限公司 | [2019] F106-22 | 电子汽车衡 | SCS-150-QC Max = 150t Min = 1t e = 50kg | Ⅲ | 2019.08.26 |
| 11 | 长春市恒通电子衡器有限公司 | [2019] F108-22 | 电子汽车衡 | SCS-150-QC Max = 150t Min = 1t e = 50kg | Ⅲ | 2019.09.24 |
| 12 | 长春市华光热工仪表厂 | [2019] F112-22 | 压力表 | Y100 (0～4)MPa | 1.6级 | 2019.12.25 |
| 13 | 北联技术股份有限公司 | [2019] E109-22 | 三相电子式多回路多功能电能表 | DTSBL2203 | 3×220/380V 3×10（100）A 有功1.0级 | 2020.04.02 |
|  |  |  | 单相电子式电能表 | DDSBL2201 | 220V 10（60）A 有功：1级 | 2020.04.02 |
| 14 | 四平市重兴机械设备有限公司 | [2019] F107-22 | 电磁流量计 | ZXEF-DN50 （4.0～40.0）m3 /h | 准确度等级：0.5级 安装形式：一体式 供电方式：220V AC 压力等级：1.6MPa 防护等级：IP65 | 2020.05.19 |
|  |  |  | 电磁流量计 | ZXEF-DN80 （10.0～100.0）m3 /h |  |  |
|  |  |  | 电磁流量计 | ZXEF-DN100 （12.0～1200.0）m3 /h |  |  |
|  |  |  | 电磁流量计 | ZXEF-DN150 （40.0～400.0）m3 /h |  |  |
|  |  |  | 电磁流量计 | ZXEF-DN200 （60.0～600.0）m3 /h |  |  |
|  |  |  | 电磁流量计 | ZXEF-DN250 （80.0～800.0）m3 /h |  |  |
|  |  |  | 电磁流量计 | ZXEF-DN300 （130.0～1300.0）m3 /h |  |  |
| 15 | 绿色（吉林）环保科技有限公司 | [2020] C101-22 | 扬尘在线监测系统（粉尘浓度测量仪） | LS-2004-F2 （0～10）mg/m3 | MPE:±20% | 2020.05.29 |
|  |  |  | 扬尘在线监测系统（β射线）（粉尘浓度测量仪） | LS-2003-F1 （0～10）mg/m3 |  |  |
| 16 | 吉林宏盛科技有限公司 | [2020] F102-22 | 无线远传水表 | LXSY-01 DN15～DN25 | 2级 | 2020.10.16 |
|  |  |  | 垂直螺翼远传冷水水表 | LXRGY-50 DN50 |  |  |