消防器材 产品质量市监督抽查结果

| 检验机构名称 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 检验机构社会统一信用代码 | 91210200MA0Y2Y60X4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 灭火器 | 干粉灭火器 | 宽城区宏发消防器材经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 金鹿+图形商标 | MFZ/ABC2 | 合格品 | 2020年7月 | 合格 |  |  |
| 2 | 灭火器 | 干粉灭火器 | 长春市朝阳区鑫弘安消防报警器材经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | / | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2020年10月 | 合格 |  |  |
| 3 | 灭火器 | 干粉灭火器 | 长春汽车经济技术开发区双安消防器材批发 | 沈阳消防器材制造有限公司 | / | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2020年10月 | 合格 |  |  |
| 4 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 二道区航诚物资经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | / | MFZ/ABC4 | 合格品 | 20年11月 | 合格 |  |  |
| 5 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 长春市云星消防器材经销处 | 大连金龙消防器材有限公司 | 图形商标 | MFZ/ABC2A | 合格品 | 2020.11 | 合格 |  |  |
| 6 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 宽城区顺安消防器材经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 图形商标 | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2020年9月 | 合格 |  |  |
| 7 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 长春市行启消防器材有限公司 | 大连金龙消防器材有限公司 | 龙祥+图形商标 | MFZ/ABC1A | 合格品 | 2020.09 | 合格 |  |  |
| 8 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 长春市恒晟达兴机械有限公司 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 图形商标 | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2019年9月 | 合格 |  |  |
| 9 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 长春市安保报警器材有限公司 | 寿光市腾龙消防器材有限公司 | / | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2020年9月 | 合格 |  |  |
| 10 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 朝阳区美琳交通消防器材经销处 | 寿光市腾龙消防器材有限公司 | / | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2020年11月 | 合格 |  |  |
| 11 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 榆树市宏达消防器材经销处 | 大连金龙消防器材有限公司 | 龙祥 | MFZ/ABC8A | 合格品 | 2020.10 | 合格 |  |  |
| 12 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 二道区鑫盛安消防器材经销处 | 寿光市腾龙消防器材有限公司 | / | MFZ/ABC2 | 合格品 | 2020年10月 | 合格 |  |  |
| 13 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 农安县农安镇全安消防器材商店 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 雪山 | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2020年11月 | 合格 |  |  |
| 14 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 榆树市泰合消防器材商店 | 大连金龙消防器材有限公司 | 龙祥 | MFZ/ABC1A | 合格品 | 2020.09 | 合格 |  |  |
| 15 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 南关区创新消防器材经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | / | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2020年10月 | 合格 |  |  |
| 16 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 九台市南山顺安消防器材有限公司 | 大连金龙消防器材有限公司 | 龙祥 | MFZ/ABC1A | 合格品 | 2020.10 | 合格 |  |  |
| 17 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 经济技术开发区创新消防器材经销处 | 郑州市中岳消防器材有限公司 | 中岳 | MFZ/ABC4型 | 合格品 | 2020年7月 | 合格 |  |  |
| 18 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 宽城区宏发消防器材经销处 | 中山市启旺五金制造有限公司 | 启成Q&C | QW-BLZD-1LROEI2W-5 | 合格品 | 2019.02.28 | 合格 |  |  |
| 19 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 二道区吉晟消防器材经销处 | 广东左向照明有限公司 | / | Z-BLZD-1LROEI3W-0314 | 合格品 | 2019年10月05日 | 合格 |  |  |
| 20 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 朝阳区美琳交通消防器材经销处 | 广东左向照明有限公司 | / | Z-BLZD-1LROEI3W-Z18-B1 | 合格品 | 2019年04月01日 | 合格 |  |  |
| 21 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 榆树市宏达消防器材经销处 | 广东敏华电器有限公司 | 敏华电工 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 合格品 | 2020.9.16 | 合格 |  |  |
| 22 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 南关区创新消防器材经销处 | 顺德区均安镇志远照明电器厂 | / | ZY-BLZD-1LR0E I 3W-1 | 合格品 | 2019年10月12日 | 合格 |  |  |
| 23 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 九台市南山顺安消防器材有限公司 | 广东敏华电器有限公司 | 敏华电工 | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 合格品 | 2020-09-01 | 合格 |  |  |
| 24 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 经济技术开发区创新消防器材经销处 | 中山市佩安照明电器有限公司 | 富为 | PA-BLZD-I 1LROE3W-111B | 合格品 | 2019年9月 | 合格 |  |  |
| 25 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具 | 二道区远红消防器材经销处 | 中山市启旺五金制造有限公司 | / | QW-ZFZD-E1W-6 | 合格品 | 2020.01.03 | 合格 |  |  |
| 26 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具 | 长春汽车经济技术开发区双安消防器材批发 | 广东敏华电器有限公司 | / | M-ZFZD-E5W3002 | 合格品 | 2020年9月01日 | 合格 |  |  |
| 27 | 消防应急灯具 | 消防应急照明灯具 | 九台区城西帝王消防器材经销处 | 广东左向照明有限公司 | 左向照明 | Z-ZFZD-E3W-0113 | 合格品 | 2019.12.01 | 合格 |  |  |
| 28 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 二道区远红消防器材经销处 | 泰州市三江消防器材有限公司 | / | 8-65-25-涤纶长丝 | 合格品 | 2019年5月 | 合格 |  |  |
| 29 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 二道区航诚物资经销处 | 江苏省南通龙涛水带集团有限公司 | / | 8-65-25-涤纶纱 | 合格品 | 2020年8月 | 合格 |  |  |
| 30 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | / | 8-65-25涤纶长丝 | 合格品 | 2020年10月 | 合格 |  |  |
| 31 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 二道区鑫盛安消防器材经销处 | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | / | 8-65-25-涤纶长丝 | 合格品 | 2020年9月 | 合格 |  |  |
| 32 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 二道区新三江消防器材经销处 | 泰州市三江消防器材有限公司 | / | 8-65-25-涤纶长丝 | 合格品 | 20年6月 | 合格 |  |  |
| 33 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 经济技术开发区创新消防器材经销处 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 荣安消防 | 8-65-25 | 合格品 | 2020年2月 | 合格 |  |  |
| 34 | 直流水枪 | 直流水枪 | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | / | QZ3.5/7.5-B(KY65) | 合格品 | 2020-10-21 | 合格 |  |  |
| 35 | 直流水枪 | 直流水枪 | 二道区鑫盛安消防器材经销处 | 福建安利达消防科技有限公司 | / | KY65 | 合格品 | 2019年10月 | 合格 |  |  |
| 36 | 直流水枪 | 直流水枪 | 二道区新三江消防器材经销处 | 高邮市华烨消防器材厂 | / | QZ3.5/7.5 KY65 | 合格品 | 2019年10月 | 合格 |  |  |
| 37 | 防火门 | 钢质隔热防火门 | 长春市第六中学校办工厂 | 长春市第六中学校办工厂 | 图形商标 | GFM-1023-dk5A1.00（乙级）-1（Ⅲ） | 合格品 | 2020.07 | 合格 |  |  |
| 38 | 防火门 | 钢质隔热防火门 | 长春铸诚集团有限责任公司 | 长春铸诚集团有限责任公司 | / | GFM-1023-dk5A1.00（乙级）-1-Ⅶ | 合格品 | 2020年9月 | 合格 |  |  |
| 39 | 防火门 | 钢质隔热防火门 | 长春市义川门业有限公司 | 长春市义川门业有限公司 | / | GFM-1023-dk5A1.00（乙级）-1 | 合格品 | 2020.11.24 | 合格 |  |  |
| 40 | 消火栓 | 室内消火栓 | 二道区远红消防器材经销处 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | / | SNZW65-I | 合格品 | 19年9月 | 合格 |  |  |
| 41 | 消火栓 | 室内消火栓 | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | / | SNJ65 | 合格品 | 2019年12月 | 合格 |  |  |
| 42 | 消火栓 | 室内消火栓 | 二道区新三江消防器材经销处 | 高邮市华坤消防器材厂 | / | SN65 | 合格品 | 20年7月 | 合格 |  |  |
| 43 | 消火栓 | 室内消火栓 | 榆树市通达消防器材商店 | 润泽消防设备（唐山）有限公司 | 大地消防 | SN65 | 合格品 | 2019年12月 | 合格 |  |  |
| 44 | 消火栓 | 室内消火栓 | 九台区城西帝王消防器材经销处 | 闽峰消防科技有限公司 | 闽峰 | SNZW65-I | 合格品 | 2020.05 | 合格 |  |  |
| 45 | 消火栓 | 消火栓 | 长春汽车经济技术开发区双安消防器材批发 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | / | SNZ65 | 合格品 |  | 合格 |  |  |
| 46 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 宽城区老兵消防器材经销处 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 北洋 | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2020年10月 | 不合格 | 灭火剂磷酸二氢铵含量 |  |
| 47 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 双阳区宏安消防器材经销处 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 北洋 | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2020年11月 | 不合格 | 灭火剂磷酸二氢铵含量 |  |
| 48 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 | 九台区城西帝王消防器材经销处 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 北洋 | MFCZ/ABC1型 | 合格品 | 2020年10月 | 不合格 | 灭火剂磷酸二氢铵含量 |  |
| 49 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 长春市朝阳区鑫弘安消防报警器材经销处 | 中山市启旺五金制造有限公司 | / | QW-BLZD-1LROEI2W-5 | 合格品 | 2020.02.19 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 50 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 榆树市泰合消防器材商店 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | 荣志兴 | XJ-BLZD-I 1LROE3W-01C | 合格品 | 2019年II/19040001 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 51 | 消防应急灯具 | 消防应急标志灯具 | 汽车经济技术开发区玲华消防器材商店 | 新会区睦洲镇艾派克照明电器厂 | / | AK-BLZD-1LROEE3W-1 | 合格品 | 2019年9月 | 不合格 | 基本功能试验 |  |