2021年长春市家用电器及电器附件产品质量监督抽查结果

| 检验机构名称 | 长春市产品质量监督检验院 |  |  | 检验机构社会统一信用代码 | 12220100423204152T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 规格型号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 备注 |
| 1 | 调温型双人电热毯 | 长春市宇锋电器有限公司 | 长春市宇锋电器有限公司 | 1500mm×1200mm TT150×120 | 合格 | / | / |
| 2 | 电热毯（调温型微电脑多人双控） | 长春市宇锋电器有限公司 | 长春市宇锋电器有限公司 | 2000mm×1800mm TT200×180 | 合格 | / | / |
| 3 | 暗装跷板式单极开关 | 宽城区住邦购物中心君才五金水暖电料专柜 | 泰力实业有限公司 | 86GC04-1 10AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 4 | 一位单极带荧光开关16A | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G06K111C 16AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 5 | 三位单极带荧光开关16A | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G06K311C(单极)16AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 6 | 一位单极带荧光开关 | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G06K111YU6(单极)10AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 7 | 四位单极带荧光开关 | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G06K411YU6(单极) | 合格 | / | / |
| 8 | 二位单极带荧光开关 | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G06K211CU6(单极)16AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 9 | 四位双控带荧光开关（玫瑰金） | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K412U6(双控)16AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 10 | 二位双控带荧光开关 | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K212(双控) | 合格 | / | / |
| 11 | 三位双控带荧光开关 | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K312(双控)10AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 12 | 四位双控带荧光开关 | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K412(双控)10AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 13 | 一位单极带荧光开关 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G06K111YU6 | 合格 | / | / |
| 14 | 三位双控带荧光开关 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K312CU21 | 合格 | / | / |
| 15 | 二位单极带荧光开关 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G06K211YU6 10AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 16 | 一位双控带荧光开关 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K112CU21 | 合格 | / | / |
| 17 | 二位双控带荧光开关 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K212CU21 16AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 18 | 二位单控中跷板开关（炫白） | 朝阳区兆威灯饰经销处 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 5TA8122-3NC01 16AX 250V～ | 合格 | / | / |
| 19 | 三位双控带荧光开关（玫瑰金）16A | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K312CU6 | 合格 | / | / |
| 20 | 四位双控带荧光开关（玫瑰金）16A | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G18K412U6 | 合格 | / | / |
| 21 | 三位双控带荧光开关（星空灰）16A | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G25K312U18 | 合格 | / | / |
| 22 | 一位双控带荧光开关（星空灰）16A | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G25K112U18 | 合格 | / | / |
| 23 | 二三极连体插座（玫瑰金/魔方纹镭雕R） | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G18Z223U6R 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 24 | 四位小二三极插座（200型/玫瑰金） | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G18Z456AU6 | 合格 | / | / |
| 25 | 三位小二三极插座（156型） | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G182356A 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 26 | 四位小二三极插座（200型） | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G18Z456A 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 27 | 四位小二三极插座（200型/香槟金） | 宽城区住邦城市中心弘源窗饰行 | 宁波公牛电器有限公司 | G04Z456AU6 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 28 | 插座 | 宽城区住邦购物中心君才五金水暖电料专柜 | 泰力实业有限公司 | 11813-793 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 29 | 带保护门单相两极双用两极带接地暗装插座 | 宽城区住邦购物中心君才五金水暖电料专柜 | 泰力实业有限公司 | 86GC05 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 30 | 单相两极带接地暗装插座 | 宽城区住邦购物中心君才五金水暖电料专柜 | 泰力实业有限公司 | 86GC10 16A 250V～ | 合格 | / | / |
| 31 | 两极双用插座 | 宽城区住邦购物中心君才五金水暖电料专柜 | 泰力实业有限公司 | 86GC57 16A 250V～ | 合格 | / | / |
| 32 | 单相两极双用两极带接地明装插座 | 宽城区住邦购物中心君才五金水暖电料专柜 | 泰力实业有限公司 | 86MR-14 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 33 | 二三极连体插座 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G25Z223 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 34 | 二三极连体插座 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G18Z223U6 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 35 | 一位三极插座 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G18Z104U6R 16A 250V～ | 合格 | / | / |
| 36 | 一位三极插座（A版）16A | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G06Z 104 16A 250V～ | 合格 | / | / |
| 37 | 二位二极+三极插座 | 经济技术开发区中东大市场隆鑫物资经销处 | 宁波公牛电器有限公司 | G06Z323 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 38 | 10A二二极插座（炫白） | 朝阳区兆威灯饰经销处 | 西门子（山东）开关插座有限公司 | 5UB8114-3NC01 10A 250V～ | 合格 | / | / |
| 39 | 三位小二三极插座C156型（星空灰） | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G042356A U18 | 合格 | / | / |
| 40 | 二三极连体插座（星空灰） | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G25Z223U18 | 合格 | / | / |
| 41 | 二三极连体插座 | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G25Z223 | 合格 | / | / |
| 42 | 三位小二三极插座C156型 | 汽车经济技术开发区芯泽灯具店 | 宁波公牛电器有限公司 | G042356A | 合格 | / | / |
| 43 | 嵌入式灯具 | 长春中东大市场百利建材经销处 | 苏州欧普照明有限公司 | LEDMTD0700312/33 | 合格 | / | / |
| 44 | 嵌入式灯具 | 长春中东大市场百利建材经销处 | 苏州欧普照明有限公司 | LEDMTD07003A12/33 | 合格 | / | / |
| 45 | 嵌入式灯具 | 长春中东大市场百利建材经销处 | 苏州欧普照明有限公司 | LTH0103008 | 合格 | / | / |
| 46 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场万科物资经销处 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 220V～50Hz NLED92025N | 合格 | / | / |
| 47 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场万科物资经销处 | 惠州雷士光电科技有限公司 | NLED9204 | 合格 | / | / |
| 48 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场万科物资经销处 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 9290026160 | 合格 | / | / |
| 49 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场万科物资经销处 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 9290026154 | 合格 | / | / |
| 50 | 光之影系列铝质一体筒灯嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场鸿源物资经销处 | 泰力实业有限公司 | TLD-TFB-05H（黑加银） | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 51 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场鸿源物资经销处 | 泰力（安徽）电器股份有限公司 | TLD-TT-05C | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 52 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场鸿源物资经销处 | 泰力（安徽）电器股份有限公司 | TLD-TFB-05B | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 53 | LED嵌入式灯具 | 经济技术开发区中东大市场顺意五金经销处 | 江门市靓度照明科技有限公司 | LD-TH918C-5哑白 | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 54 | 家系列筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场顺意五金经销处 | 佛山市顺德区积博照明有限公司 | BRMJXLTD-6W | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 55 | 家系列筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场顺意五金经销处 | 佛山市顺德区积博照明有限公司 | BRMJXLTD-6W | 合格 | / | / |
| 56 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场顺意五金经销处 | 广东信华电器有限公司 | XHTD-7W | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 57 | LED筒灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场顺意五金经销处 | 广东信华电器有限公司 | XHTD-12W | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 58 | LED嵌入式灯具 | 经济技术开发区中东大市场联发物资经销处 | 广东信华电器有限公司 | XHTD-9E | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 59 | COB天花灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场联发物资经销处 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | AC220V-240V 50-60Hz 7W | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 60 | LED天花灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场联发物资经销处 | 中山市一声喊照明灯具有限公司 | 卓睿-YSH-SX | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 61 | COB天花灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场联发物资经销处 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | AC220V-240V 50-60Hz 7W | 不合格 | 外部接线截面积 | / |
| 62 | COB天花灯（嵌入式灯具） | 经济技术开发区中东大市场联发物资经销处 | 江门市领航照明电子电器有限公司 | 5W | 不合格 | 外部接线截面积 | / |