2021年长春市消防产品产品质量监督抽查结果

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | 长春市二道区闵兴消防器材经销处 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 华潍HUWAY | MFZ/ABC4型 | 合格品 | 2021年11月 | 不合格 | 筒（瓶）体爆破试验、灭火剂检验（磷酸二氢铵含量） | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 2 | 有衬里消防水带 | 长春市二道区闵兴消防器材经销处 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 友阳（含图形） | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2021年 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 3 | 有衬里消防水带 | 长春市二道区闵兴消防器材经销处 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 友阳（含图形） | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2019年 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | 二道区鑫广威消防器材经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 雪山（含图形） | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2021年10月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 二道区鑫广威消防器材经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 雪山（含图形） | MFZ/ABC3 | 合格品 | 2021年9月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | DL鼎梁消防（含图形） | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2021-10 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 7 | 有衬里消防水带 | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 聚梁氏（含图形） | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2021年10月19日 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 8 | 室内消火栓 | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 聚梁氏 | SNJ65-B | 合格品 | 2020-11-29 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 9 | 直流水枪 | 二道区新恒安物资经销处 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 聚梁氏 | QZ3.5/7.5-B | 合格品 | 2021-07-21 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 10 | 消防应急标志灯具 | 二道区吉晟消防器材经销处 | 江门市索辉照明电器有限公司 | SinFu昕飞宇（图形） | SH-BLZD-1LROEI3W | 合格品 | 2021年Ⅲ/20217001 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 11 | 消防应急照明灯具 | 二道区吉晟消防器材经销处 | 江门市索辉照明电器有限公司 | SinFu昕飞宇 | SH-ZFZD-E3WA1 | 合格品 | 2021年Ⅱ/20214001 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 12 | 手提式干粉灭火器 | 二道区吉晟消防器材经销处 | 沈阳雪山消防器材制造有限公司 | 雪山（含图形） | MFZ/ABC2 | 合格品 | 2021年9月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 13 | 有衬里消防水带 | 二道区春城消防器材经销处 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 三峡SANXIA | 13-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2020年7月18日 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 14 | 直流水枪 | 二道区洪安消防器材经销处 | 泉州市山青消防器材有限公司 | 太安 | QZ3.5/7.5 | 合格品 | 2021-08-09 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 15 | 室内消火栓 | 二道区洪安消防器材经销处 | 泉州市山青消防器材有限公司 | 太安 | SNW65-Ⅰ | 合格品 | 2021-08-30 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | 二道区海鑫消防器材经销处 | 永禾消防设备（辽宁）有限公司 | 永禾（含图形） | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2021年11月 | 不合格 | 灭火剂检验（磷酸二氢铵含量） | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 17 | 有衬里消防水带 | 二道区金华安消防器材经销处 | 福建泉州闵弘消防设备有限公司 | 闵弘minHonG | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2021年 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 18 | 手提式干粉灭火器 | 二道区金华安消防器材经销处 | 辽源市万力消防器材有限公司 | 万力（含图形） | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2021-11 | 不合格 | 灭火剂检验（磷酸二氢铵含量） | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 19 | 消防应急照明灯具 | 长春二道区鑫辉消防器材经销处 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 永程（含图形） | YC-ZFZD-E3W-C | 合格品 | 2021年3月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 20 | 消防应急标志灯具 | 长春二道区鑫辉消防器材经销处 | 中山市小榄镇永程电器厂 | 永程（含图形） | YC-BLZD-1LROEI3W-11 | 合格品 | 2021年9月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 21 | 手提式干粉灭火器 | 长春市南关区德利劳保用品商店 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 北洋（含图形） | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2021年8月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 22 | 消防应急标志灯具 | 农安县农安镇全安消防器材商店 | 江门市佐顿照明有限公司 | 佐顿(含图形) | ZD-BLZD-1LROEI3W-127A | 合格品 | 2021年7月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 23 | 消防应急照明灯具 | 农安县农安镇全安消防器材商店 | 江门市佐顿照明有限公司 | 佐顿(含图形) | ZD-ZFZD-E3W-238A | 合格品 | 2021年5月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 24 | 消防应急照明灯具 | 农安县农安镇鹏安消防器材商店 | 广东敏华电器有限公司 | 敏华电工MANVA | M-ZFZD-E5W1142 | 合格品 | 2021-10-04 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 25 | 消防应急标志灯具 | 农安县农安镇鹏安消防器材商店 | 广东敏华电器有限公司 | 敏华电工MANVA | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 合格品 | 2021-09-01 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 26 | 手提式干粉灭火器 | 长春市云星消防器材经销处 | 大连金龙消防器材有限公司 | 龙祥（含图形） | MFZ/ABC1A | 合格品 | 2021.09 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 27 | 手提式干粉灭火器 | 长春市云星消防器材经销处 | 大连金龙消防器材有限公司 | 龙祥（含图形） | MFZ/ABC4A | 合格品 | 2021.11 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 28 | 干粉灭火器 | 九台区城西帝王消防器经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 金鹿JINLU（含图形） | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2021年9月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 29 | 干粉灭火器 | 九台区城西帝王消防器经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 金鹿JINLU（含图形） | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2021年11月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 30 | 消防应急标志灯具 | 九台区城西洪河消防器材商店 | 广东左向照明有限公司 | 左向照明（含图形） | Z-BLZD-1LROEI3W-B0311 | 合格品 | 2021.04.15 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 31 | 消防应急照明灯具 | 九台区城西洪河消防器材商店 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | XINJIU-欣久 | XJ-ZFZD-E3W-02A-1 | 合格品 | 2021年Ⅲ/20210701 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 32 | 消防应急照明灯具 | 经济技术开发区创新消防器材经销处 | 江门市井伦照明有限公司 | 井伦JINGLUN（含图形） | JL-ZFZD-E3W-02C | 合格品 | 2020-09-19 | 不合格 | 基本功能试验、转换电压试验 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 33 | 手提式干粉灭火器 | 经济技术开发区创新消防器材经销处 | 江西杜克消防安全有限公司 | 杜克 | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2021年11月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 34 | 有衬里消防水带 | 长春市永恒消防器材有限公司 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 沱雨TuoYu | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2021年7月17日 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 35 | 手提式干粉灭火器 | 长春市永恒消防器材有限公司 | 河北丽华消防设备有限公司 | 海浪 | MFZ/ABC4型 | 合格品 | 202111012 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 36 | 手提式干粉灭火器 | 长春市吉恒消防设备有限公司 | 长春市吉恒消防设备有限公司 | 吉恒消防（含图形） | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2021-10 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 37 | 手提式干粉灭火器 | 长春市吉恒消防设备有限公司 | 长春市吉恒消防设备有限公司 | 吉恒消防（含图形） | MFZ/ABC4 | 合格品 | 2021-09 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 38 | 消防应急标志灯具 | 榆树市泰和消防器材商店 | 佛山市顺德区欣久照明有限公司 | XINJIU-欣久 | XJ-BLZD-I1ROE3W-01C | 合格品 | 2021年Ⅱ/20210401 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 39 | 手提式干粉灭火器 | 德惠市建设街金安消防器材经销处 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 淮海（含图形） | MFZ/ABC2 | 合格品 | 2021年8月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 40 | 直流水枪 | 德惠市建设街金安消防器材经销处 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 沱雨 | QZ3.5/7.5 | 合格品 | 2019年4月19日 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 41 | 有衬里消防水带 | 榆树市恒泰消防器材销售处 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 沱雨TuoYu | 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2020年10月14日 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 42 | 消防应急照明灯具 | 榆树市恒泰消防器材销售处 | 中山市冠安照明科技有限公司 | 启成（含图形） | GA-ZFZD-E3W-201 | 合格品 | 2021年7月 | 不合格 | 基本功能试验 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 43 | 直流水枪 | 德惠市建设街乾毅消防器材店 | 高邮市潇鹏消防设备器材厂 | 潇鹏（含图形） | QZ3.5/7.5 | 合格品 | 2019.12.15 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 44 | 消防应急标志灯具 | 德惠市建设街乾毅消防器材店 | 广东东君照明有限公司 | DONJU东君 | DJ-BLZD-I1LROE1W-01A-S | 合格品 | 2021-7-7 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 45 | 消防应急标志灯具 | 吉林省志焱消防设备有限公司 | 中山市佩安照明电器有限公司 | FUVER富为 | PA-BLZD-I1LROE3W-111T | 合格品 | 2020年6月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 46 | 消防应急标志灯具 | 吉林省志焱消防设备有限公司 | 中山市启旺五金制造有限公司 | 启成Q&C | QW-BLZD-1LROE2W-5 | 合格品 | 2019.01 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 47 | 手提式干粉灭火器 | 榆树市通达消防器材商店 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 华潍HUWAY | MFZ/ABC1型 | 合格品 | 2021年8月/202108 | 不合格 | 灭火剂检验（磷酸二氢铵含量） | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 48 | 消防应急标志灯具 | 榆树市通达消防器材商店 | 佛山市顺德区韵圣电器有限公司 | 托尔普斯（含图形） | YS-BLZD-I1LRE3W-1 | 合格品 | 2021年5月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 49 | 消防应急标志灯具 | 德惠市站前街鼎盛消防器材经销处 | 广东省赢鱼科技有限公司 | 赢鱼科技（含图形） | YE-BLZD-1LROEI3W-GS1 | 合格品 | 2021.3 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 50 | 手提式干粉灭火器 | 高新技术产业开发区新通瑞消防器材经销部 | 大连金龙消防器材有限公司 | 龙祥（含图形） | MFZ/ABC8A | 合格品 | 2021.08 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 51 | 特级防火卷帘（双轨无机布基） | 长春市金锐金属门窗厂 | 长春市金锐金属门窗厂 | — | TFJ（W）-300300-TF3-C2-S-280 | 合格品 | 2021年11月28日 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 52 | 钢制隔热防火门 | 长春市义川门业有限公司 | 长春市义川门业有限公司 | — | GFM-1023-DKA1.50 | 合格品 | 2021.11.24/20211120-369 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 53 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 吉林省博安消防设备有限公司 | 吉林省博安消防设备有限公司 | 铭贵 | MG-ZLJC-E1W | 合格品 | 2021年9月25日/20210925006 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 54 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 吉林省博安消防设备有限公司 | 吉林省博安消防设备有限公司 | 铭贵 | MG-BLJC-2LREI1W | 合格品 | 2021年9月25日/20210925006 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 55 | 手提式干粉灭火器 | 榆树市宏达消防器材经销处 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 薪新（含图形） | MFZ/ABC4A型 | 合格品 | 2021年10月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 56 | 消防应急照明灯具 | 榆树市宏达消防器材经销处 | 广东敏华电器有限公司 | 敏华电工MANVA | M-ZFZD-E5W3002 | 合格品 | 2021-09-01 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 57 | 手提式干粉灭火器 | 吉林省富汇劳务服务有限公司 | 河北协鑫消防器材有限公司 | 协鑫XIEXIN | MFCZ/ABC1型 | 合格品 | 2021年06月 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |
| 58 | 有衬里消防水带 | 吉林省富汇劳务服务有限公司 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 东消 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 合格品 | 2019年2月27日 | 合格 | - | 北京建筑材料检验研究院有限公司 | - |