长春市2023年防火门产品质量监督抽查实施细则修订说明

1 修订内容

| 序号 | 原细则检验项目 | 修订后检验项目 | 修订原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合公差 | 删除 | 国抽细则无要求 |
| 2 | 可靠性 | 保留 | 国抽细则项目 |
| 3 | 门扇质量 | 删除 | 国抽细则无要求 |
| 4 | 灵活性 | 启闭灵活性、门扇开启力 | 国抽细则项目 |
| 5 | 耐火性能 | 保留 | 国抽细则项目 |
| 6 | 加工工艺和外观质量 | 删除 | 国抽细则无要求 |
| 7 | 尺寸极限偏差 | 删除 | 国抽细则无要求 |
| 8 | 形位公差 | 删除 | 国抽细则无要求 |

备注：修订后与防火门国抽实施细则实现统一。