长春市2023年低压电器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品种类 | 抽样总数量（台） | 检样数量(台) | 备样数量(台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 3 | 2 | 1 |
| 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | 3 | 2 | 1 |
| 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) | 3 | 2 | 1 |
| 塑料外壳式断路器 | 3 | 2 | 1 |

2 检验依据

表2 家用及类似场所用过电流保护断路器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 10963.1-2020 |
| 2 | 螺钉、载流部件和连接 | GB/T 10963.1-2020 |
| 3 | 连接外部导线的接线端子 | GB/T 10963.1-2020 |
| 4 | 不可互换性 | GB/T 10963.1-2020 |
| 5 | 电击保护 | GB/T 10963.1-2020 |
| 6 | 耐热性 | GB/T 10963.1-2020 |
| 7 | 防锈 | GB/T 10963.1-2020 |
| 备注：检验项目针对标准中强制性条文要求。 |  |  |

表3 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB/T7251.1-2013、GB/T7251.3-2017、GB/T7251.12-2013 |
| 2 | 机械结构 | GB/T 16917.1-2014 |
| 3 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 16917.1-2014 |
| 4 | 螺钉、载流部件和连接 | GB/T 16917.1-2014 |
| 5 | 连接外部导线的接线端子 | GB/T 16917.1-2014 |
| 6 | 不可互换性 | GB/T 16917.1-2014 |
| 7 | 电击保护 | GB/T 16917.1-2014 |
| 备注：检验项目针对标准中强制性条文要求。 |  |  |

表4 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | GB/T 16916.1-2014 |
| 2 | 机械结构 | GB/T 16916.1-2014 |
| 3 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 16916.1-2014 |
| 4 | 螺钉、载流部件和连接 | GB/T 16916.1-2014 |
| 5 | 连接外部导线的接线端子 | GB/T 16916.1-2014 |
| 6 | 电击保护 | GB/T 16916.1-2014 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 16916.1-2014 |
| 备注：检验项目针对标准中强制性条文要求。 |  |  |

表5 低压开关设备和控制设备-塑料外壳式断路器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2020 |
| 2 | 温升 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2020 |
| 3 | 介电性能 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2020 |
| 4 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2-2018 |
| 5 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2020 |
| 6 | 温升 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2020 |
| 7 | 介电性能 | GB/T 14048.1-2012 GB/T 14048.2-2020 |
| 备注：检验项目针对标准中强制性条文要求。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10963.1-2020电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

GB/T 16917.1-2014家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则

GB/T 16917.21-2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCBO的适用性

GB/T 16917.22-2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCBO的适用性

GB/T 16916.1-2014家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分: 一般规则

GB/T 16916.21-2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第21部分：一般规则对动作功能与电源电压无关的RCCB的适用性

GB/T 16916.22-2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB） 第22部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的RCCB的适用性

GB/T 14048.1-2012低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 14048.2-2020低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。